## Sheet1
2020年第二季度建设工程质量安全巡查发现的主要违规行为通报
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违规行为 | 违反法律、法规、规范性文件、 强制性标准
1 | 2020-04-15 | 青浦 | 青浦区朱家角镇黄家埭路北侧D08A-01地块项目 | 浙江国泰建设集团有限公司（项目经理：葛晨炜）、上海贺汇建设工程管理有限公司（总监：李金福） | 1、桩基资料报审监理单位未签署验收意见，3月份钢筋原材报验监理单位未签署验收结论意见。监理单位未按编制的旁站方案进行监理旁站工作，无任何旁站记录。 2、施工单位未对电工、焊工等特种作业人员进行进场教育和安全技术交底；施工单位未按规定组织对特种作业人员进行岗前培训。 | 1、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》第四、七条、《建设工程监理规范》第5.2.9、5.2.11、5.2.14条 2、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条、《建筑施工特种作业人员管理规定》第十九条
2 | 2020-04-16 | 青浦 | 青浦区盈浦街道淀惠路北侧36-01地块商住项目 | 上海东辰工程建设有限公司（项目经理：陈谦）、上海同建工程建设监理咨询有限责任公司（总监：周文清）、消防分包单位项目经理徐志群 | 1、吊篮施工方案未根据专家评审意见进行全部修改，现场施工未严格按照专项施工方案实施；施工单位未提供吊篮装拆、移位等过程监督巡视记录。 2、施工单位未按规定对11#楼砌块进行复试检测。 3、消防分包单位上海智源安保消防工程有限公司项目经理徐志群二级建造师临时执业证书已失效，目前仍担任项目经理。 4、监理单位未按规定对施工单位使用检测合格的建材进行有效监督。 | 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三、十六、十七条 2、《上海市建设工程材料管理条例》 3、《注册建造师管理规定》第五条、《关于取消二级建造师临时执业证书的通知》 4、《上海市建设工程材料管理条例》第十六条
3 | 2020-04-22 | 浦东 | 三林滨江南片地区（东片区）15-02地块项目 | 施工总包单位取样员陈航、监理单位见证员傅正华 | 2020年4月16日至今，施工单位浇捣多次混凝土，取样人员（陈航，证书号26488）未按技术标准要求制作试块，见证人员（傅正华，证书号：14034）未按规定张贴或嵌入唯一性标识。 | 《上海市建设工程检测管理办法》第十五、十六条
4 | 2020-04-28 | 松江 | 松江区小昆山镇SJS40001单元20-01号地块项目 | 上海中海海昆房地产有限公司（项目负责人：赵建明）、华锦建设集团股份有限公司（项目经理：任志成）、上海海龙工程技术发展有限公司（总监：解培泉）、塔吊安拆分包单位项目经理夏伟巧 | 1、6#楼2层22mm以上柱竖向钢筋接头未按设计要求采用机械连接型式，不符合设计要求。 2、6#房组合式脚手架方案编制内容不完整，无落地脚手架相关要求，审核审批把关不严，且现场施工无依据，未验收通过已投入使用。 3、6#楼主体结构钢筋与原审图图纸不符，建设单位未按规定对设计改版图纸重新审图，施工单位未按审图合格图纸施工。 4、超限梁专项施工方案未根据专家论证意见进行全部修改，现场搭设无封顶杆、梁底两侧无斜撑、部分扫地杆、水平杆未连续设置，不满足方案和规范要求，存在安全隐患。监理单位验收通过，把关不严。 5、施工图审查通过时间为2019年12月25日，施工许可证取得时间为2020年1月15日，施工总包单位中标时间为2020年1月13日，实际已于2019年11月19日起开始进行桩基及围护施工；监理单位进场时间为2020年1月10日。本工程涉嫌施工图设计文件未经审查、未取得施工许可证擅自提前施工；建设单位与施工总包单位涉嫌虚假招投标；桩基及围护施工阶段涉嫌应委托实际未委托监理。 6、塔吊安拆分包单位宁波市翌高设备安装有限公司项目经理夏伟巧为二级建造师，不符合本工程规模标准执业范围，其建造师专业为市政公用工程，超出执业范围执业。监理单位审核不严。 7、施工单位未按规定进行危大工程地下室超限梁高支模监督巡视。 8、施工单位未按规定对施组安全技术措施进行全员交底。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》第8.2节 3、《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三、十六条 5、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、《建设工程质量管理条例》第十一、十二条、《建筑工程施工许可管理办法》第三条 6、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》、《建设工程监理规范》第5.1.10条 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 8、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十二条
5 | 2020-04-29 | 松江 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 上海亚泰建设集团有限公司（项目经理：陈东）、上海思费科工程管理有限公司（总监：董雪云）、常州市朗特建设工程有限公司（项目经理：姚爱军） | 1、钢结构专业分包单位常州市朗特建设工程有限公司未提供钢结构专业资质，经核实该单位收购了江苏尔夏建设有限公司（具备钢结构专业二级资质），目前正在办理分立重组手续。 2、A楼二至六层悬挑部位钢梁未按设计要求采用刚性连接形式，悬挑部位存在结构安全隐患，施工单位未按图施工，监理单位验收把关不严。 3、钢结构吊装方案吊装作业使用汽车吊吊装，实际使用塔吊吊装，与方案不符，未经验算；方案内未明确吊装的安全保障措施，现场安全措施普遍缺失，不满足规范要求。 4、超24米落地脚手架方案未单独编制，方案内容计算参数与现场实际不符；脚手架搭设拉结形式与方案不符；脚手架内扶手栏杆普遍缺失，存在安全隐患；总包单位未提供脚手架验收记录。 5、总包单位未提供1#塔吊力矩限制器、重量限制器定期检查、维保记录。 6、施工单位未按规范要求对门窗工程玻璃进行复试；施工单位未提供门窗工程断热型材的质保资料和报审资料；未按规范要求进行幕墙物理性能检测。监理单位未按规定对施工单位使用检测合格的建材进行有效监督。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十五条 2、《建设工程质量管理条例》第二十八条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.1.1条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑施工高处作业安全技术规范》第4.1.1条 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》第十九条 6、《上海市建设工程材料管理条例》第十五、十六条
6 | 2020-05-08 | 闵行 | 闵行新城MHC10801单元07B-01地块新建项目 | 中天建设集团有限公司（项目经理：韦黎明）、上海协恒工程管理有限公司（总监：杨国虎） | 1、10#房悬挑脚手架连墙件拉结形式与方案不符；工字钢拉杆穿PC墙板，设计单位未复核确认；脚手架多根相邻立杆对接在同一截面内。 2、2#房落地脚手架多根相邻立杆对接在同一截面内。 3、售楼处、样板区外立面装饰用石材、型钢等材料均未报审；门窗工程材料未报审，且未按规范要求进行门窗物理性能检测和玻璃复试。监理单位未按规定对施工单位使用检测合格的建材进行有效监督。 | 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.3.6条、《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》第六条 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.3.6条 3、《上海市建设工程材料管理条例》第十五、十六条
7 | 2020-05-20 | 临港 | 芦潮港社区五期动迁住宅（B0303地块）安置项目 | 上海同济建设有限公司（项目经理：花开寒）、上海智达工程顾问有限公司（总监：曾国祥）、塔吊安拆分包单位项目经理方咸花 | 1、本工程包含市政桥梁工程，标段划分不合理。注册建造师及注册监理工程师人员资格不符合要求。 2、塔吊安拆分包单位“上海众磐”项目经理方咸花为二级注册建造师，涉嫌超注册建造师执业工程规模标准执业。 3、3#、11#房塔吊附墙方案与现场实际安装均不符合产品说明书要求，监理审核验收通过，把关不严。 4、超过24m落地脚手架连墙件形式为软拉硬撑，与规范不符，且部分连墙件设置不到位。 5、配电站落地脚手架搭设未编制专项施工方案，部分杆件变形严重。 | 1、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册监理工程师管理规定》第二十六条、《关于进一步规范本市房屋建筑工程施工招标标段划分的通知》 2、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》 3、《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.6条 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第1.0.3条
8 | 2020-05-27 | 杨浦 | 新江湾城C5-8地块项目酒店 | 广州天力建筑工程有限公司（项目经理：王俊杉）、英泰克工程顾问（上海）有限公司（总监:杨源华） | 1、施工单位未建立消防管理制度，现场楼层内消防栓无消防水，不符合规范要求。 2、施工单位未按规定建立隐患排查治理制度或安全检查制度，不符合规定要求。 3、已经交付的1#楼搭设了超高脚手架在做外墙维修工作，未办理相关手续。 4、幕墙工程所有材料厂家、质保资料等未报审，石材幕墙、玻璃幕墙物理性能未复试，石材未复试，施工单位涉嫌材料未报审先使用；门窗工程材料厂家、质保资料未报审，施工单位涉嫌材料未报审先使用；空调系统风机盘管未做复试，橡塑保温和空心玻璃保温棉材料未报审，检测报告未收集。监理单位未按规定对施工单位使用检测合格的建材进行有效监督。 5、施工单位擅自改变LC3320窗分隔形式，涉嫌未按图施工。 6、施工单位未按规定单独编制临时用电施组（方案），编制人员无电气专业资格证，临电方案编制、审核审批人员未参与验收；吊篮施工单位临电检修人员为该单位安全员，无电工证，不符合规范要求。 7、施工现场未对危大工程进行公告，不符合规定要求。 | 1、《建设工程安全生产管理条例》第三十一条、《施工现场消防安全技术规范》第5章 2、《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 3、《上海市住宅工程修缮管理办法》第十六条 4、《上海市建设工程材料管理条例》第十五、十六条 5、《建设工程质量管理条例》第二十八条 6、《施工现场临时用电安全技术规范》第3章 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条
9 | 2020-05-28 | 杨浦 | 新江湾城08-1、08-2、14-1、14-2地块新建项目（邻里中心） | 广东保辉建筑工程有限公司（项目经理：赖小军） | 1、施工单位施组安全技术措施交底人员明显不全。 2、施工单位将30余万元安措费支付人工费、停车费、住宿费、购买方便面等费用，涉嫌挪用安措费。 | 1、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十二条 2、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第四十六条、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第十、十一条
10 | 2020-06-04 | 金山 | 金山区亭林镇亭林大型居住社区21-03地块动迁安置房项目 | 上海城建市政工程（集团）有限公司（项目经理：卢锐） | 1、地下车库墙体材料使用混凝土多孔砖，未按设计要求使用混凝土小型空心砌块；防火墙、设备机房等未采用空心砌块灌芯墙体，不符合设计要求。 2、施工单位屋面工程使用的XPS保温板检测报告检测指标缺少抗压强度和燃烧性能，现场已经使用。 3、1#楼施工升降机附墙采用非标附墙，附墙形式与方案不符。 4、1#楼超24米落地脚手架连墙件设置为软拉硬撑，不符合规范要求，且拉结数量不足，未按方案要求顶到建筑物上。 5、1#楼电梯井脚手架未使用顶撑，倾斜严重，不符合规范要求。 6、3#塔吊与相邻工地塔吊有干涉，建设单位未按规定组织编制联合施工组织设计（方案），未落实安全协调责任。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.6条 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4节 6、《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》第十条
11 | 2020-06-05 | 金山 | 上海中侨职业技术学院金山校区扩建工程项目 | 北京城建道桥建设集团有限公司（项目经理：管仁康）、上海皓镡建设工程管理有限公司（总监：陈彩录） | 1、施工单位通过技术核定单的形式将35#、42#楼防火墙材料由混凝土加气砌块改为混凝土小型空心砌块，降低防火墙耐火极限，且设计变更未经审图。 2、35#房超8m高，超18m跨距模板支架未按方案要求设置钢管组合支墩，未按标准要求设置安全平网，监理验收通过，但总监未签字，且已开始后续工序施工。 3、35#房东侧落地脚手架拉结形式与方案不符，施工单位未提供脚手架验收记录。 4、二结构砌筑操作平台未编制专项施工方案。 5、施工单位施组安全技术措施交底人员明显不全。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.2节 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 5、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十二条
12 | 2020-06-18 | 嘉定 | 上海国际汽车城研发科技港三期项目 | 中国二十冶集团有限公司（项目经理：陈露）、上海同济工程项目管理咨询有限公司（总监：姜建峰）、上海共映机械工程有限公司、塔吊安拆分包单位项目经理陈锐 | 1、1#房落地脚手架（现搭设至12m，总高度25.4m）验收未通过，已投入使用；落地脚手架拉结形式设置为软拉硬撑，不符合规范要求。 2、现场2台履带吊安拆专项施工方案未组织专家论证，已安装完成；总包单位项目技术负责人、监理单位总监、安拆单位项目技术负责人未在验收表上签字，验收资料不全。 3、160吨汽车吊已安装完成，未编制专项施工方案，未组织专家论证。 4、钢结构施工作业人员在无保护作业环境下无高处作业特种作业操作证。 5、1#塔吊基础卯脚螺栓2/3松动；塔机底部黑色过渡节未见原厂生产证明材料，导致总高度突破说明书最大独立高度；塔吊标准节统一编号牌涉嫌造假。 6、1#楼坡道位置材料采用小型混凝土多孔砖，未按照设计图纸要求采用蒸压加气混凝土砌块；卫生间位置采用小型混凝土多孔砖，未按照设计图纸要求采用空心砌块。一层砌筑工程未留置砂浆试块。 7、上部结构砌筑工程砂浆材料未复试。 8、2#塔吊安拆分包单位“通州建总”项目经理陈锐为二级注册建造师，注册专业为建筑工程，不符合本工程专业及执业规模标准。 9、钢结构钢柱底部灌浆工艺原材料质量证明、报审资料、复试资料缺少，现场4栋楼钢柱底部灌浆工艺基本完成，且未留置试块。 10、施工现场3#楼南侧堆放的江苏鑫典HRB400规格12炉批号206506016和炉批号200506011的钢筋未收集质保资料、未报审，未检测复试。 | 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.2节、第6.4.6条 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二、二十一条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条 4、《中华人民共和国安全生产法》第二十五、二十七条 5、《建筑机械使用安全技术规范》第二十、二十一条 6、《建设工程质量管理条例》第二十八条 7、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 8、《注册建造师管理规定》、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》 9、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 10、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条
13 | 2020-06-30 | 静安 | 川宝基地商品住宅项目 | 上海中霈建筑劳务有限公司（项目负责人：张芳）、上海勤顺建设工程有限公司（项目经理：逯光明） | 1、劳务分包单位上海中霈建筑劳务有限公司将木工、泥工、钢筋作业分包给班组长个人，涉嫌违法分包。 2、基坑支撑拆除单位上海勤顺建设工程有限公司项目负责人逯光明长期不到岗；拆除作业80T汽车吊进场未验收，沪FC3060年检合格证涉嫌造假；拆撑作业过程中存在安全隐患长期未整改；拆撑方案汽车吊单车荷载和均布荷载均超出栈桥围护设计荷载允许值。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十五条、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条 2、《注册建造师管理规定》第二十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条