## Sheet1
质量行为检查事项清单（28项-4控制项、16基本项、13一般项，5项双标签）
序号 | 类目 | 检查事项 | 重要性 | 检查对象 | 判定标准 | 检查依据
1 | 基坑工程管理 | 基坑审图 | 基本项 | 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位应委托基坑审图而未委托； （2）存在先施工后审图的行为； （3）建设单位委托无资格的审图机构审图； （4）基坑工程重大设计变更未按规定重新送审； （5）现场未见审图合格证、审图合格图纸等审图合格证明文件。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十一条 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号发布，国务院令第662号修正）第二十八、三十三条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号） 第十六条 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号发布，住建部令第46号修正）第三、十四条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第七条
2 | 基坑工程管理 | 基坑监测方案编制审批 | 基本项 一般项 | 监测单位 监理单位 围护设计单位 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）监测单位未按规定编制基坑监测方案； （2）监测方案未按规定审批已实施； （3）监测方案中的技术要求不符合围护设计、规范性文件及规范要求。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第二十条 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质[2018]31号）第六条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第三十条 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）第3.0.1、3.0.3条 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）第3.0.3条
3 | 基坑工程管理 | 基坑方案论证 | 基本项 | 建设单位 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位未按规定委托基坑工程设计方案论证； （2）建设单位和施工单位未共同委托基坑工程施工方案评审或论证； （3）监测方案未按规定委托论证； （4）特别重要的基坑工程设计方案、施工方案未按规定分别论证； （5）特别重要的基坑工程设计方案、施工方案未按规定委托市住建委科技委论证； （6）基坑工程设计、施工方案作重大调整时，未按规定重新论证； （7）论证程序和参会人员不符合规定； （8）论证范围和内容不符合实际工况； （9）论证结论不符合要求或未得到落实。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十二、十三、十六条 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质[2018]31号）第三、四条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第七、三十二、三十三条 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）第3.0.7条 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）第3.0.3条
4 | 基坑工程管理 | 基坑监测实施 | 基本项 一般项 | 监测单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）监测点设置、监测项目、频次、起始时间不符合监测方案要求； （2）监测的人员、仪器不符合监测方案要求； （3）监测数据出现异常，监测单位未按方案及有关规定及时向建设、设计、施工、监理单位报告。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第二十条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第三十、三十一条 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）第3.0.8、3.0.9条 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）第10.3条
5 | 基坑工程管理 | 基坑异常处置 | 基本项 | 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）基坑监测数据出现报警或异常情况，建设单位未按规定及时采取处置措施； （2）基坑发生险情或质量安全事故，建设单位未按规定启动应急预案，组织抢险。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第二十条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第十条
6 | 基坑工程管理 | 基坑调查和周边协调 | 一般项 | 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位未按规定组织基坑周边调查并形成书面调查报告； （2）基坑调查单位不符合有关资质管理规定； （3）调查报告内容不符合有关技术规范要求； （4）调查报告出具时间不符合有关规定； （5）建设单位未组织有关业主委员会、业主或物业、设施运营管理单位对相邻建（构）筑物、道路、管线及其他市政基础设施进行检查，制定安全保护措施。 | 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第六条 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）第4章 《基坑工程技术标准》（DG/TJ08-61-2018）第4.5.1、4.5.2条
7 | 基坑工程管理 | 基坑开挖条件验收 | 一般项 | 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位未按规定组织基坑开挖条件验收； （2）建设单位未按规定分层或分区分别组织开挖条件验收； （3）开挖条件验收的人员、内容和结论不符合要求。 | 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第九、二十六条 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）第10.1.2条
8 | 工程实体质量 | 修改图纸 | 控制项 | 参建单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位擅自修改审查合格的施工图； （2）施工单位擅自修改审查合格的施工图； （3）深化设计（加工制作设计）单位擅自修改审查合格的施工图； （4）建设单位未按规定经原设计单位同意，委托另一家设计单位进行设计修改。 | 《中华人民共和国消防法》(主席令第四号发布，主席令第二十九号修正）第九、五十九条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十条 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号发布，国务院令第662号修正）第二十八条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号发布）第十一条 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号发布，住建部令第46号修正）第十四条 《民用建筑节能管理规定》（建设部令第76号发布，建设部令第143号修正）第十七条
9 | 工程实体质量 | 按图施工 | 控制项 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工单位现场使用的建材、构配件、设备或施工工艺或施工工序或工程实体与经审查通过的设计文件不符； （2）施工单位未按设计要求进行工程检测、测试，或检测结果不符合设计要求。 | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第五十八条 《中华人民共和国消防法》（主席令第四号发布，主席令第二十九号修正）第五十九条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八条 《上海市消防条例》（市人大常委会公告第33号）第二十八条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号发布）第十一条 《民用建筑节能管理规定》（建设部令第76号发布，建设部令第143号修正）第二十条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七条 《上海市建设工程抗震设防管理办法》（沪府令第113号发布，沪府令第15号修正）第十二条
10 | 工程实体质量 | 按技术标准施工 | 控制项 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）现场使用的建材、构配件、设备或施工工艺或施工工序或工程实体违反强制性条文（尤其是结构实体混凝土强度不符合设计要求）； （2）现场使用的建材、构配件、设备或施工工艺或施工工序或工程实体多处违反强制性标准的一般强制性条款（涉及应、必须、不应、不得的，且为非强制性条文）。 | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第五十八条 《中华人民共和国消防法》（主席令第四号发布，主席令第二十九号修正）第五十九条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第二十八条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第三十条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号发布）第十一条 《民用建筑节能管理规定》（建设部令第76号发布，建设部令第143号修正）第二十条 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号发布，住建部令第23号修正）第二条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七条
11 | 工程实体质量 | 符合强制性标准 | 基本项 | 建设单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建设单位要求设计单位违反工程建设强制性标准； （2）建设单位要求施工单位违反工程建设强制性标准； （3）建设单位要求设计单位、施工单位修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准。 | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第五十八条 《中华人民共和国消防法》（主席令第四号发布，主席令第二十九号修正）第八、五十九条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第十条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第三十条 《民用建筑节能管理规定》（建设部令第76号发布，建设部令第143号修正）第十七条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号发布）第九条 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号发布，住建部令第23号修正）第二条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七条
12 | 工程实体质量 | 按施组及技术方案施工 | 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工现场正在实施的分部分项工程，与施工组织设计、专项施工方案不符； （2）施工现场正在实施的分部分项工程，施工单位擅自修改、调整经审批通过的、专家论证或评审的施工组织设计、专项施工方案。 | 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第三十条 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第六条
13 | 项目质量管理 | 设计交底和服务 | 基本项 | 设计单位 勘察单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）勘察、设计单位未按规定向施工和监理单位进行设计交底（设计改版、重大设计变更、后续专项设计等须补充交底）； （2）施工过程中发现勘察、设计文件存在问题的，勘察、设计单位未按规定到现场进行处理； （3）勘察、设计单位未按规定落实设计确认工作。 | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号发布，国务院令第662号修正）第三十条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第二十五条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第九、十六条 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第一、四条
14 | 项目质量管理 | 工程质量验收 | 基本项 | 施工单位 监理单位 （建设单位） | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）隐蔽工程、检验批、分部分项工程严重违反强制性标准、设计图纸及施工方案的要求，施工单位、监理单位（建设单位）自检验收通过； （2）隐蔽工程、检验批、分部分项工程未自检验收或验收未通过，已进入下道工序，监理单位未采取有效措施； （3）对隐蔽工程、检验批、分部分项工程虚假验收； （4）施工单位、监理单位（建设单位）自检及验收组织和程序不符合要求。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十、三十六条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第四十五条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十二条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七、十九条 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.6、4.0.7条 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.14条 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第九、十一条
15 | 项目质量管理 | 施组及技术方案编制审批 | 一般项 | 监理单位 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工单位未按规定编制施工组织设计和施工技术方案；监理单位未采取有效措施； （2）施工、监理单位编制审批通过的施工组织设计和施工技术方案内容严重不符合规范、设计及有关规定要求； （3）施工组织设计和施工技术方案未经审批或审批流程不符合规定要求； （4）施工单位存在先施工、后编制审批施组或施工技术方案的行为；监理单位未审批或审批不通过，未采取有效措施。 | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第三十八条 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第二十六条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委员会公告第42号）第二十九条 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号发布，住建部令第42号修正）第四条 《危险性较大的分部分项工程管理规定》（住建部令第37号发布，住建部令第47号修正）第十、十一条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十条 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第十八条 《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆连接施工质量管理的通知》（沪建安质监[2018]47号）第一条 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第六条 《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）第12.0.6条 《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）第3.0.5条 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.1.6条
16 | 项目质量管理 | 四新技术 和 境外标准 | 一般项 | 设计单位 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）设计、施工单位使用未经专家审定的新技术、新工艺、新材料、新设备； （2）采用国际标准或国外先进标准，采标内容未经专家技术论证后报市住房城乡建设管理委备案后使用； （3）采用的企业标准低于国家、行业、地方强制性标准，或涉及四新技术的，未按规定审定。 | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号发布，国务院令第662号修正）第二十九条 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号发布，住建部令第23号修正）第五条 《上海市工程建设地方标准管理办法》（沪建标定[2016]1203号）第二十七条 《关于鼓励发展上海市工程建设团体标准和企业应用标准的通知》（沪建标定[2017]292号）第二、三条
17 | 项目质量管理 | 质量标准化 | 一般项 | 施工单位 监理单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工单位未按规定编制、审批施工质量标准化实施方案； （2）施工单位未按规定开展施工技术交底； （3）施工单位未按方案对建筑材料、构配件、设备进行封样，未分类堆放并设置标识； （4）施工单位未按方案建立工程样板引路制度并实施； （5）施工单位未按方案设置重要工序施工质量责任铭牌； （6）施工单位未按规定开展工程实体质量标准化并进行网上评价； （7）监理单位未按规定审批质量标准化实施方案，或未对施工单位未编制实施方案及未按方案实施的行为采取措施； （8）监理单位未按规定在质标系统中对施工单位质标评价进行确认。 | 《上海市建设工程施工质量标准化管理办法》（沪建质安[2016]1024号）第七、九条 《上海市建筑工程施工质量标准化管理评价细则（试行）》（沪建安质监[2017]77号）
18 | 项目质量管理 | 监理旁站 | 一般项 | 监理单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1） 监理单位未按规定编制监理旁站计划（细则）； （2） 监理单位未按规定或计划（细则）对关键部位进行监理旁站并记录； （3） 监理旁站记录与实际不符或无实质性内容。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十八条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十二条 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号） 《上海市基坑工程管理办法》（沪住建规范[2019]4号）第二十七条 《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆连接施工质量管理的通知》（沪建安质监[2018]47号）第八条 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.11条
19 | 建筑材料管理 | 合格建材使用 | 控制项 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建材已使用或已加工，检测报告结论不合格； （2）建材已使用或已加工，检测结果不符合产品标准（国家、行业、地方及企业）要求； （3）不合格建材未按规定进行处置，或无处置资料。 | 《中华人民共和国建筑法》（主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第五十九条 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十五条 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号发布）第十一条 《关于加强本市建设用砂管理的暂行意见》（沪建建材联[2020]81号）第三、四、五条
20 | 建筑材料管理 | 材料进场检测 | 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建材（包括构配件及设备）已使用，施工单位未按规定送样检测（复验）； （2）建材先使用后检测（复验），或未取得检测（复验）报告已使用； （3）建材已使用，检测（复验）参数不全或检测方法不符合要求。 （4）混凝土已浇筑，施工单位未按规范要求留置试块并检测； （5）现场发现存在虚假检测（复验）报告。 | 《中华人民共和国建筑法》(主席令第九十一号发布，主席令第二十九号修正）第五十九条 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十一条 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十五条 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号发布，住建部令第24号修正）第二条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第十六条 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第八条 《关于加强本市建设用砂管理的暂行意见》（沪建建材联[2020]81号）第五条
21 | 建筑材料管理 | 禁用建材 | 基本项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工单位违反规定使用禁用建材； （2）施工单位违反规定使用限制使用的建材。 | 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第二十四条 《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》（第一批，沪建材办[2000] 083号） 《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》（第二批，沪建建[2003] 617号） 《上海市禁止或者限制生产和使用的关于用于建设工程的材料目录》（第三批，沪建交[2008]1044号） 《上海市禁止或者限制生产和使用的关于用于建设工程的材料目录》（第四批，沪建建材[2018]212号）
22 | 建筑材料管理 | 见证取样 | 基本项 | 监理单位 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）取样人员未按规范要求批次制作试样； （2）取样人员未按标准要求取样、制作、养护、送样； （3）查实见证人员未对建材取样进行见证； （4）无证人员取样、制样、见证； （5）材料取样不符合规范要求，见证人员未提出异议； （6）现场发现无唯一性标识的试块、试样； （7）现场查实见证人员未对检测试样张贴或嵌入唯一性标识。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十一条 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号发布，住建部令第24号修正）第二、十三、十四条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第十五、十六条 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实施见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号） 《关于延长<关于印发（上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程建设项目检测收费管理规定）的通知>（沪建交[2013]201号）等8件规范性文件有效期的通知》（沪建法规[2018]148号）
23 | 建筑材料管理 | 材料使用监督 | 基本项 | 监理单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建筑材料已使用未报审，监理单位未采取措施； （2）现场发现禁用材料和未备案材料，监理单位未采取措施； （3）不合格建材未按规定进行退场处置或违规使用，监理单位未采取措施。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十七条 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十六条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第四十五条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十一条 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号）第五条 《建设工程监理规范》（GB/T50319）第5.2.9条
24 | 建筑材料管理 | 材料进场验收 | 一般项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建材已使用未验收； （2）建材先使用后验收； （3）建材已验收，但质保资料不符合要求或与实物不相符。 | 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十五条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第三十六条 《上海市建设工程质量监督管理办法》（沪府令第88号发布，沪府令第30号修正）第十七条 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号）第五条
25 | 建筑材料管理 | 材料报验审查 | 一般项 | 监理单位 （建设单位） | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）建筑材料先使用后报审，监理单位（建设单位）审查通过； （2）建筑材料未审查通过已使用，监理单位未采取有效措施； （3）不合格建筑材料监理单位（建设单位）审查通过； （4）禁用建材及应备案而未备案的建筑材料监理单位（建设单位）审查通过； （5）建材实物与报审资料不相符，监理单位（建设单位）审查通过； （6）建筑材料未按规定进行进场检测，监理单位（建设单位）审查通过。 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布，国务院令第714号修正）第三十七条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第四十五条 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十六条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十一条 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号） 《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安[2020]20号）第八条 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条
26 | 建筑材料管理 | 平行检测 | 一般项 | 监理单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）监理单位未按规定开展平行检测，或未按规定委托相应资质的检测机构进行平行检测； （2）平行检测监理细则的编制不符合有关规定或未按细则实施； （3）监理单位对平行检测不合格的材料未及时采取处置措施。 | 《上海市建设工程材料管理条例》（市人大常委会公告第21号发布，市人大常委会公告第27号修正）第十六条 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第四十五条 《上海市建设工程监理管理办法》（沪府令第72号）第二十一条 《上海市建设工程检测管理办法》（沪府令第73号）第十一条 《关于延长<关于印发（上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程建设项目检测收费管理规定）的通知>（沪建交[2013]201号）等8件规范性文件有效期的通知》（沪建法规[2018]148号） 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号） 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条
27 | 建筑材料管理 | 备案建材使用 | 一般项 | 施工单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）备案目录范围内的建材（包括构配件）已使用，未取得备案证或备案证已过期。 （2）已使用的备案建材未按规定配套； （3）提供建材的经销商未按规定备案； （4）现场存在虚假建材备案证明。 | 《上海市建设工程质量和安全管理条例》（市人大常委会公告第42号）第三十六条 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号）第三条 《关于调整本市建设工程材料备案产品目录的通知》（沪建市管[2018]2号）
28 | 建筑材料管理 | 重要建材信息报送及台账 | 一般项 | 施工单位 监理单位 材料供应单位 | 满足以下条件之一的判定为不符合： （1）施工单位未按规定报送重要建材信息，包括进场信息、使用信息、不合格信息，并经监理单位和材料供应单位确认； （2）施工、监理单位未按规定建立建材综合台账和监督台账，或台账登记不规范。 | 《关于在本市建筑工程开展重要建材供应信息报送制度的通知》（沪建建材[2017]1130号）第二条 《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015]726号）第五条