
市政道路建设及整治工程
全要素技术规定
2019  上海
市政道路建设及整治工程
全要素技术规定
主编单位：上海市城市综合管理事务中心
 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
施行日期：2019年8月10日
2019  上海
前 言

本技术规定由上海市城市综合管理事务中心、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司会同有关单位共同编制完成。
在编制过程中，编制组经过广泛调研，开展专题研究，借鉴国内外先进科研成果和实践经验，并在广泛征求意见的基础上，经反复修改，最后审查定稿。
本技术规定共分7章，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4路面系统；5地下管线；6综合杆、综合箱；7城市家具。
请各单位在执行本技术规定的过程中，总结经验，积累资料，将有关的意见和建议寄送至上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（地址：上海市中山北二路901号，邮政编码200092），供今后修订时参考。
主 编 单 位：上海市城市综合管理事务中心
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
参 编 单 位：东华大学环境艺术设计研究院
主要起草人员：袁文平、王磊、张胜、王恒栋、谭学军、曹黎明、唐海雯、钟律、盛勇、张浩、郭振楠、董茂强、卢琼、李攀、马亚博、吴军、刘澄波、闫立彩、刘博、张功、林林、朱立、张佳妍、王健、陈奇灵、杨江、杨敏、王秀玲、李轩昂、陶灵犀、黄剑、杨凤菊
主要审查人员： 王以中、王建、吴炜、范根宝、张宇、魏蕊、吴青峰、吴成、彭庆艳、刘健、朱浩祥、徐峥、鲍诗度           

目   次
11  总  则


22  术  语


33  基本规定


44  路面系统


44.1 一般规定


44.2 路面结构


84.3 港湾式公交车停靠站


94.4 缘石


104.5 禁止停车线


114.6 非机动车停放区


124.7 人行道


144.8 无障碍设计


184.9 分隔设施


225  地下管线


225.1 一般规定


225.2 缆线通道


255.3 排水管道


265.4 给水管线


275.5 燃气管线


286  综合杆、综合箱


286.1 一般规定


286.2 综合杆


416.3 综合箱


456.4 日常养护


476.5 考核办法


497  城市家具


497.1 一般规定


507.2 公交车站亭


517.3 行道树树穴


537.4 井盖装饰


547.5 废物箱


557.6 变配电站立面装饰


557.7 户外招牌


57本技术规定用词说明


58引用标准名录


60条 文 说 明




1  总  则 
1.0.1  为适应上海市全面推进城市管理精细化的需要，建设安全、绿色、活力、智慧、友好的街道，统筹协调街道交通、公共活动、经济、环境功能与效益，结合本市市政道路建设及整治工程实际情况，制定本技术规定。

1.0.2  本技术规定适用于上海市市政道路建设及整治工程路面系统、地下管线、综合杆、综合箱、城市家具的设计、建设养护与运营管理。

1.0.3  本规定主要体现在整合、细化和提升3个方面。整合各专业规范及标准，细化街道设计导则，提升现状市政道路建设标准，推进城市管理精细化。
1.0.4  市政道路建设及整治工程设计、建设养护与运营管理应遵循“做减法、全要素、一体化”的原则。

1.0.5  本规定注重市政道路新改建工程中的道路、管线、综合杆箱、城市家具等全要素整合规定，道路交通、绿化等详细规定还应参照相关技术导则执行。
2  术  语
2.0.1  街道
指在城市开发边界内，设有人行道的道路与两侧建构筑物之间（含界面）共同构成的，具有复合功能的城市公共空间。
2.0.2  彩色沥青混凝土路面
由矿料与彩色沥青、颜料、添加剂等材料经拌和、摊铺、碾压等施工工艺而成的路面的总称。
2.0.3  交通标线宽度
指施划于路面、缘石立面上的实线或虚线的线条宽度。
2.0.4  缆线管廊
用于容纳电力电缆及通信缆线的组合地下缆线通道。
2.0.5  组合排管式缆线管廊
主通道采用排管形式的缆线管廊。
2.0.6　综合杆
城市道路上承载各种设备的综合性杆体。
2.0.7  城市家具
城市中各种户外环境设施。本技术规定仅涉及与城市街道密切相关的公交车站亭、树穴、井盖、废物箱、变配电站及户外招牌。
2.0.8  户外招牌
企事业单位和个体工商户，在建（构）筑物外墙或建筑用地红线范围内设置的，用于表明单位名称、字号、标识或者建筑物名称的牌、匾等相关设施。
3  基本规定
3.0.1  市政道路建设及整治工程设计、建设养护与运营管理应符合城市总体规划、控制性详细规划以及专项规划，综合考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一。
3.0.2  全要素应体现以人为本的理念，统筹功能、空间、设施等，科学合理、集约有效的利用与安排各类功能、空间与设施。
3.0.3  全要素应注重环境设计，应保护历史文化风貌，传承物质空间环境，延续历史文化特色与人文氛围。
3.0.4  市政道路建设及整治工程应协调地下空间、地下管线布置、地面设施的关系。

3.0.5  任何城市家具及分隔设施的设置严禁阻碍车辆和行人的通行，严禁危害车辆和行人的安全。
4  路面系统
4.1 一般规定
4.1.1  路面设计应根据道路功能、类型和等级，结合沿线地形地质、水文气象及路用材料等条件，因地制宜、合理选材、节约资源。
4.1.2  路面应具有足够的强度、稳定性以及良好的抗变形能力和耐久性，路面面层还应满足平整和抗滑的要求。
4.1.3  路面检查、评价和养护对策应符合现行行业规范《城镇道路养护技术规范》CJJ36和现行地方规程《城市道路养护技术规程》DG/TJ08-92的规定。交通标志、标线的养护应符合现行地方技术标准《城市道路交通标志、标线、信号设施养护技术标准》DG/TJ 08-2256的规定。
4.2 路面结构
4.2.1  路面应平整、坚实、美观。重点区域街道路面在满足功能性的基础上，还应兼顾美观性，环保性。
4.2.2  公交车专用道进出口道、公交车站处可采用彩色沥青抗滑磨耗层，颜色采用红色。彩色沥青抗滑磨耗层可由2～3mm厚的改性环氧类树脂组成，其技术要求应满足《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》 CJJ/T 218的规定。
[image: image1.png]¥ B e g
8 B O o 4
] X B e I @ qR
§ B e X
X O o 4
9o O o 4

AXEMERE (BIG) ETEEMEHE (Eo) HTEMERE (Bo)




图4.2.2 公交车专用道铺装示意图
4.2.3  道路整治应符合下列设计原则：
1 当路面的结构承载能力、平整度、抗滑能力等使用性能退化、其承载能力不能满足交通需求时，应进行结构补强或改建。
2道路整治设计前，应充分调查旧路现状、收集道路建设、养护等方面的资料，调查路基稳定情况，并对原路面破损程度进行分段评价，分析路面损坏原因，分段拟定道路整治工程设计方案。
3旧沥青混凝土路面铣刨加罩的加铺层宜采用沥青混合料。加铺层厚度应按补足路面结构层总承载能力要求确定，新旧路面、路基之间必须满足粘结要求。
4.2.4  交通标线质量应符合下列规定：
1 标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。
2 标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。
3 标线种类应选用双组份涂料或热熔型涂料，并应采用反光标线。
1）城市主干路车道分界线及导向箭头应采用双组份雨夜反光标线，其他等级道路车道分界线及导向箭头宜采用双组份雨夜反光标线。
2）交叉口、人行横道线应采用双组份防滑反光标线。 
3）反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀，玻璃珠直径的1/2～2/3嵌入涂料内，面撒玻璃珠含量应为每平方米0.30Kg～0.34Kg。
4 标线外形尺寸允许误差及厚度要求应符合表4.2.4-1、表4.2.4-2的规定。
表4.2.4-1 标线外形尺寸允许误差
	内容
	外形尺寸允许误差

	位置
	实际位置与设计位置横向允许误差 ±30mm

	宽度
	0~5mm

	长度
	2000mm~6000mm
	±5%

	
	1000mm
	±10%

	间断线的纵向间距
	2000mm~9000mm
	±5%

	
	1000mm
	±10%

	其他尺寸
	±5%

	角度
	 ±3°


表4.2.4-2 标线厚度范围
	种类
	标线厚度（mm）
	备注

	双组份涂料
	0.4~2.5
	干膜

	热熔型涂料
	0.7~2.5
	干膜


4.2.5  桥头路基处理应符合下列规定：
1 路基中心填方高度大于3m时宜采用桥梁结构形式。
2 桥台与路堤相邻处，路面结构设计使用年限内的容许工后沉降不大于0.1m。
3 应掌握场地地质、地下管线、工期和环境要求等资料，调查了解类似工程的地基处理经验和实际效果，通过技术、经济比较后择优选用处治方法。
4 应减少不同段落之间的差异沉降。
5 桥台后应设置搭板。快速路、主干路搭板长度不应小于8m ，次干路、支路搭板长度不应小于6m。搭板上沥青铺装结构宜与引道路面结构的上面层、中(下)面层一致。
6 桥头路基中心填方高度大于2m时应选用复合地基结合轻质填料的方案，复合地基桩应穿透软土层。
[image: image2.jpg]O
LS e T Y is

=
[
=+
e
e BT 2R
oo
gt .
R
e
.
=
=
=
=
=
=
3
B
-
=
3
\\L =
1=
E OB
w S
==
IR |
EE
fepes

RER

L1





图4.2.5 桥头路基处理示意图
4.2.6  热拌沥青混合料面层平整度允许偏差应符合表4.2.6的规定。
表4.2.6 热拌沥青混合料面层平整度验收标准表
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检测方法

	
	范围
	点数
	

	标准差
	主干路
	≤1.5
	100m
	路宽
（m）
	＜9
	1
	测评仪检测

	
	
	
	
	
	9~15
	2
	

	
	次干路、支路
	≤2.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	＞15
	3
	

	最大间隙
	次干路、支路
	≤5
	20m
	路宽
（m）
	＜9
	1
	3m直尺和塞尺连续量取两尺，取最大值

	
	
	
	
	
	9~15
	2
	

	
	
	
	
	
	＞15
	3
	


注: 测平仪为全线每车道连续检测每100m 计算标准差，无测平仪时可采用3m 直尺检测；表中检验频率点数为测线数。平整度也可采用自动检测设备进行检测。
4.2.7  沥青路面应按规定定期巡查、检测和评价沥青路面技术状况，并采取相应的养护措施。
4.3 港湾式公交车停靠站
4.3.1  港湾式公交车停靠站几何设计应符合下列规定：
1 港湾式公交车停靠站的几何尺寸如图所示。一辆公交车停车长度取15~20m，多辆公交车停靠的站台长度可按以下公式计算：
                       Lb=n(lb+2.5) 
式中    Lb — 公交停靠站站台长度（m）;
           n — 同时停站的公交车数；
           lb — 一辆公交车长度（m）。
[image: image47.png]12~15m 5m 5m 20~25m




图4.3.1 港湾式公交车站几何尺寸
2 公交停靠站车道宽度一般取3.0m ，最小为2.75m。
3停靠站台的高度宜取15cm~20cm，站台宽度应取2.0m，最小宽度取1.5m，极限条件时不应小于1.0m。人行道宽度确有富余时，可利用人行道宽度设置公交停靠站。压缩后的人行通道宽度应保证大于行人交通正常通行所需的宽度，最小宽度不应小于1.8m。
4 既有道路可采用小改小建的方式，通过将车站处局部人行道改造为人非共板的方式增设虚拟港湾式车站，停靠站前后适当位置的人行道设非机动车上下坡道及交通标志，引导非机动车从停靠站外侧通过。人行道改造后，应保证人行道有效宽度不小于1.8m。
5 当停靠站需考虑出租车上下客时，应在停靠站下游设置长度不小于6m/车位的出租车侯客位。
表4.3.1 公交站台几何参数（单位：m）
	进口渐变段长度
	停靠站长度
	出口渐变段长度
	站台宽度
	站台高度

	12~15
	＞15
	20~25
	2.0（≥1.0）
	0.15~0.20


4.3.2  道路交叉口附近的车站宜安排在交叉口出口道一侧，距交叉口出口缘石转弯半径终点宜大于50m，且不宜大于100m。
4.4 缘石
4.4.1  缘石形式一般由侧石（立缘石）及平石（平缘石）组成；有立式、坡式或平式三种形式。
4.4.2  立式缘石用于道路中央分隔带、路侧带，侧石宜高出路面边缘12~18cm。侧石宽度宜为15cm，平石宽度宜为15~25cm。坡式或平式用于道路出入口处，人行过街横道宽度范围内缘石宜做成坡式或平式，方便残疾人、儿童车及轮椅通行。在分隔带端头或交叉口小半经处，缘石宜做成弧线形。平式也可用于路面边缘或与其他结构物分界处的标石，以及路面边缘或人行道边缘栽边。
4.4.3  缘石材料可采用坚硬石材或水泥混凝土，材质抗压强度不应低于30MPa。更换的缘石规格、材质应同原路一致。
4.4.4  混凝土立缘石应经常保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的立缘石应及时勾缝。平缘石与路面接边线平整，平缘石与立缘石错缝对中相接。
4.5 禁止停车线
4.5.1  对不允许路边停车的区域，应设置禁止停车线。对不允许路边长时停车，但正常情况下允许装卸货物或上下人员等的临时停车区域，应设置禁止长时停车线。
[image: image3.jpg]



图4.5.1 禁止停车线
4.5.2  禁止停车线的设置应符合下列规定：
1 因停车可能严重干扰交通运行或引发交通安全事故的区域，应设置禁止停车线。
2 交通繁忙的主干路出入口、交叉口及其相邻路段，宜设置禁止停车线。
3 铁路道口、急弯路段、陡坡路段、宽度较窄的桥梁（隧道）以及距离上述地点50m 以内的路段，宜设置禁止停车线。
4 消防队（站）、急救站门前、加油站出入口、消防栓、公交停靠站以及距离上述地点30m 以内的路段，宜设置禁止停车线。
4.5.3  禁止长时停车线的设置应符合下列规定：
1 可能堵塞消防通道、干扰交通正常运行时，宜设置禁止长时停车线。
2 主干路等交通繁忙道路，宜设置禁止长时停车线。
3 支路及交通量较少的次干路沿线、大型单位或小区出入口前后，可设置禁止长时停车线。
4.5.4  禁止停车线应为黄色实线，禁止长时停车线应为黄色、黑色间隔虚线。线宽应为15cm 或与缘石宽度相同；虚线线段长应为100cm ，间隔应为100cm 。

4.5.5  禁止停车线、禁止长时停车线宜施划于道路缘石立面及顶面。
4.5.6  对法律、法规有明确规定禁止停车的道路及区域，可不重复设置禁止停车线；对设置有禁止停车标志的道路，可不设置禁止停车线。
4.6 非机动车停放区
4.6.1  非机动车停放区的设置应符合下列规定：
1 人行道宽度大于等于3.0m的街道可设置非机动车停车带，小于3.0m的街道不得设置非机动车停车带。
2 设有非机动车停放的人行道上，人行通道有效宽度不得小于1.8m，商业街等人流量较大步行街不得小于3.0m。
3 非机动车停放区应当与车辆、行人通道出入口及相邻设施保持必要的安全距离，如有坡道的应距坡道起始点6m外布设。
4 应通过划线、标志等方式明晰非机动车停放区域，不宜设置非机动车停放架。
5 临近车站、码头、轨道交通车站等交通集散地以及医院、学校、商业步行街、重要公共建筑等人流集中的区域，应在其专有区域设置非机动车专用停车区，不得设置在人流出入口集散区。
6 在影响公交车站、消防栓、无障碍等设施的区域，不得设置非机动车停放。
7 在人行天桥、地道出入口及住宅、办公、商业、医院、学校等建筑主要出入口两侧5m范围以内的人行道内不得设置非机动车停放。
8 在道路交叉口缘石转弯半径范围及人行过街等候区内，不得设置非机动车停放。

9 空间受限重点区域，可设置仓储式非机动车地下停车库。

4.7 人行道
4.7.1  人行道设计应优先保障通行带宽度，以满足行人安全顺畅通行，营造良好的步行环境。其他各部分宽度应满足相应的功能需要，并相互协调。
4.7.2  人行通道宽度应满足行人安全通行和设置无障碍设施要求，其最小宽度应符合表4.7.2的规定。
表4.7.2 人行通道最小宽度
	项目
	人行道宽度

	各级道路
	2.0

	商业文化中心区、大型商店或
大型公共文化机构集中路段
	4.0

	火车站、码头附近路段
	4.0

	轨道交通站、长途汽车站
	3.0


4.7.3  人行道铺面设计应遵循环保、舒适、简洁、美观、经济、耐久、易操作、易维护的原则。
4.7.4  人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补充填缝料，充填稳固，若垫层不平、应重新铺砌。面层砌块缝隙应填灌饱满、砌块排列整齐。面层稳固平整、排水通畅。
4.7.5  人行道铺装结构应根据区域海绵城市规划建设要求，采用透水铺装结构或其他路面结构。颜色应因地制宜，与周边风貌环境协调。
4.7.6  人行道铺面采用的材料应符合下列规定：
1 人行道铺面材料宜采用路面砖（板）、水泥混凝土或沥青。
2 人行道宽度大于4.5m，宜采用400mm×400mm或500mm×500mm，厚度为60mm的混凝土板。
3 人行道宽度小于等于4.5m，宜采用400mm×400mm，厚度为60mm的混凝土板。
4.7.7  人行道拐角处扇形区域的铺面，宜采用自成体系的铺设方式，以两侧道路直线段起止点的连线为基准线，砖的铺设方向与其一致。
[image: image4.jpg]TEREL P RFE90° R AR AP &

e




图4.7.7 人行道拐角铺装
4.7.8  混凝土砖（板）块间隙应均匀，色泽一致，表面平整不应松动，接缝宽度不宜大于1mm，整平层宜采用中粗砂，嵌缝砂应采用细砂。
4.7.9  建筑退让地面铺装应与人行道铺装、沿街建筑相协调，建议采用有统一感的主色调铺装，强化街道景观的连续性和整体性。铺装色彩、形式、材质宜尽量协调；铺装要平坦，尽量减小不必要的高差变化；地面不得已有高差变化时，应做明显的标志；地面铺装材料的选择应考虑防滑等问题。
4.7.10  对于有特殊要求的历史风貌街道、景观街道、商业街道，根据风貌特色要求及项目特点，可另行专项设计。
4.8 无障碍设计
4.8.1  盲道应符合下列规定：
1 盲道的设置范围
1）市区主干路和次干路的人行道、新城和主要中心镇主干路和次干路的人行道、旅游景点周边道路的人行道、商业区和步行街的人行道、政府办公建筑和为残疾人服务机构周边道路的人行道、大型公共建筑周边道路的人行道、城市广场的人行道应设置行进盲道和提示盲道。
2）在重要公共建筑的主要出入口应设提示盲道，并与人行道上的行进盲道相连通。
3）公交候车点处应设提示盲道，并与人行道上的行进盲道相连通。
4）人行道宽度小于3.0m 或人行通道宽度小于1.5m时可不设盲道。但若该人行道上下游设有盲道时，为了保持盲道的连贯性，该人行道宜设盲道。
2 盲道分类：盲道根据类型，分为行进盲道和提示盲道。

3 盲道铺设应连续，应避开树木（穴）、电线杆、拉线等障碍物，其他设施不得占用盲道。
4 盲道技术要求
1）行进盲道一般设置在靠近行道树树池一侧，当人行道外侧有围墙、花坛或绿化带时，行进盲道可靠近人行道外侧，且应根据铺面材料尺寸确定盲道距离树池的距离。
采用400mm×400mm，厚度为60mm的混凝土板的人行道，盲道距离行道树树池边缘400mm。
采用500mm×500mm，厚度为60mm的混凝土板的人行道，盲道距离行道树树池边缘500mm。
采用沥青铺面的人行道，盲道距离行道树树池400mm。盲道与树池之间采用400mm×400mm，厚度为60mm的混凝土板。
2）规格
人行道宽度小于3.0m 或人行通道宽度小于1.5m时，盲道规格采用250mm（宽）×400mm（长），厚度为60mm的混凝土砖（板）。
其他宽度人行道的盲道规格如下：
采用400mm×400mm，厚度为60mm的混凝土板，或沥青铺面的人行道，盲道规格采用300mm（宽）×400mm（长），厚度为60mm的混凝土砖（板）。
采用500mm×500mm，厚度为60mm的混凝土板的人行道，盲道规格采用300mm（宽）×500mm（长），厚度为60mm的混凝土砖（板）。
3） 盲道宜采用与人行道铺面相同材质的盲道砖（板）。
4）宽度：行进盲道宽度宜为250mm或300mm，提示盲道宽度应大于等于行进盲道宽度。
5）盲道的纹路应凸出路面4mm高。
6）盲道型材表面应防滑。
[image: image5.jpg]20

N4

I

0~60 50
11

L2 R [





图4.8.1 盲道布置示意
表4.8.1 盲道设置要求
	内容
	分类

	
	行进盲道
	提示盲道

	设置要求
	人行道宽度≥3m，应设置盲道。
（人行道宽度＜3m或人行通道宽度＜1.5m，结合实际情况可不设,或设置宽度为25cm的盲道）

	设置位置
	靠近行道树树池一侧，当人行道外侧有围墙、花坛或绿化带时，可靠近人行道外侧
	行进盲道起终点、转弯
及其他有需要处

	规格
	250mm×400mm、300mm×400mm、300mm×500mm

	宽度
	宜为250mm或300mm
	提示盲道宽度应大于等于行进盲道宽度

	备注
	铺设应连续、纹路应凸出路面4mm、应防滑


4.8.2  缘石坡道应符合下列规定：
1 缘石坡道的坡面应平整、防滑。
2 缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于10mm。
3 交叉口及路中过街处，缘石坡道应与人行横道线等宽对接。
4 宜优先选用全宽式单面坡缘石坡道。
5 缘石坡道坡度
1）全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1:20。
2）三面坡缘石坡道正面及侧面的坡度不应大于1:12。
3）其他形式的缘石坡道的坡度均不应大于1:12。
6 缘石坡道宽度
1）全宽式单面坡缘石坡道的宽度应与人行道宽度相同。
2）三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.2m。
3）其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.5m。
表4.8.2 缘石坡道设置要求
	内容
	分类

	
	全宽式单面坡
	三面坡
	其他形式

	坡度
	≤1/20
	≤1/12
	≤1/12

	宽度
	与人行道宽度相同
	≥1.2m(正面坡道)
	≥1.5m

	备注
	坡面应平整防滑；
坡口与车行道之间宜没有高差，有高差时不应大于10mm;
优先选用全宽式单面坡


4.9 分隔设施
4.9.1  分隔设施的设置，应满足道路安全、畅通的基本要求，不
得侵占车行道的建筑界限，压缩路缘带或车行道宽度。
4.9.2  双向4车道及其以下的次干路和支路不宜设置分隔带、分隔栏，双向4车道以上的城市道路在满足通行安全的情况下才允许设置带花箱的分隔护栏。设置花箱的分隔护栏宜在花箱上增设反光标识，提升夜间行车安全性。
4.9.3  当采用绿化分隔带时，考虑到绿化、交通设施等布置需求，一般宽度宜大于等于1.5m。不足1.5m时，宜采用分隔栏、花箱等进行分隔，花箱宽度宜小于等于0.5m。在分隔带或分隔栏两侧按照规范要求布置侧向净宽，确保道路限界不被侵占。
4.9.4  分隔护栏的色彩与造型应统一，并与道路环境景观相协调。
4.9.5  机动车分隔栏杆宜采用活动式安装方式，机非分隔栏杆宜采用活动式或锚固式安装方式，非机动车分隔栏杆宜采用活动式或锚固式安装方式，人行护栏应采用锚固式安装方式。
4.9.6  机动车分隔栏杆、机非分隔栏杆、非机动车分隔栏杆应符合下列规定：
1 机动车分隔栏杆与机非分隔栏杆布设应以交叉路口停止线为起始点，起始点应设置端部警示标识。
2 单片护栏长度以3m 为宜，栏杆净高不宜低于1.1m，不宜高于1.3m。在有行人穿行的断口处，应逐渐降低护栏高度，且不高于0.7m，降低后的长度不应小于停车视距。
3 应在护栏立柱布设反光标识，高度不宜小于0.5m。
4 设置位置
1）双向六车道及以上的道路，当无中央分隔带且不设防撞护栏时，应在中间带设机动车分隔栏杆。
2）双向四车道及以上的道路，机动车道和非机动车道为一幅路设计，应在机动车道和非机动车道之间设置机非分隔栏杆。
3）非机动车流量达到饱和或机动车有随意在路边停车现象时，机动车道和非机动车道为一幅路断面，宜在机动车道和非机动车道之间设置机非分隔栏杆。
4）机动车道和非机动车道为共板断面，路口功能区范围宜设机非分隔栏杆；在路口设置时，应避免设置分隔栏杆后妨碍转弯和掉头车辆的行驶。
5）非机动车道和人行道为共板断面，宜在非机动车道和人行道之间设置非机动车分隔栏杆。
6）非机动车道高于边侧地面有跌落危险时，应在非机动车道边侧设置非机动车分隔栏杆。
4.9.7  人行护栏应符合下列规定：
1 应从人行道缘石坡道结束位置开始布设，人行护栏及柱桩应紧贴距路缘石内边线布设。
2 人行护栏的净高不宜低于1.1m，并不得低于0.9m。有跌落危险处的栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。
3 人行护栏不宜采用有蹬踏面的结构。
4 设置位置
1）人行道与一侧地面存在高差，有行人跌落危险的，应设人行护栏。
2）桥梁的人行道外侧，应设置人行护栏。
3）车站、码头、人行天桥和地道的出入口、商业中心等人流汇聚区的车道边，应设置人行护栏。
4）交叉口人行道边及其他需要防止行人穿越机动车道的路边，宜设置人行护栏，但在人行横道处应断开。
5）在非全封闭路段天桥和地道的梯道口附近无公共交通停靠站时宜在道路两侧设人行护栏，护栏的长度宜大于200m。天桥和地道的梯道口附近有公共交通停靠站时，宜在路中设分隔栏杆，分隔栏杆的净高不宜低于1. 10m 。

表4.9 护栏设置要求
	内容
	分类

	
	分隔护栏
	人行护栏

	
	机动车分隔栏杆
	机非分隔栏杆
	非机动车分隔栏杆
	

	安装方式
	活动式
	活动式/锚固式
	活动式/锚固式
	锚固式

	高度
	净高不宜低于1.1m，不宜高于1.3m；
有行人穿行断口处，应逐渐降低高度，且不得高于0.7m，降低后的长度不小于停车视距
	同机动车道分隔护栏
	宜距离地面1.1~1.3m
	净高不宜＜1.10m并不得低于0.9m
跌落危处垂直杆件间距不应大于0.11m

	设置条件
	双向6车道及以上道路，无中央分隔带且不设防撞护栏应设置。
	机非共板：
双向4车道及以上道路应设置；
非机动车流量达到饱和或机动车有随意路边停车的路段宜设置；
路口功能区范围宜设置。
	非机动车道高于边侧地面有跌落危险应设置；
人非共板宜设置。
	人行道与一侧地面存在高差≥0.5m应设置；
桥梁人行道外侧应设置；
车站、码头、人行天桥和地道出入口、商业中心等人流汇聚区车道边应设置；
交叉口及防止行人穿越机动车道路段宜设置；
非全封闭路段天桥和地道出入口附近无公共交通停靠站时宜设置，护栏长度宜大于200m。

	备注
	应以交叉路口停止线为起始点，起始点应设置端部警示标识；
应在护栏立柱布设反射器，高度不宜小于0.5m
	同机动车分隔栏杆，且路口设置应避免妨碍转弯和掉头车辆行驶
	—
	不宜采用有蹬踏面的结构


5  地下管线
5.1 一般规定
5.1.1  地下缆线通道应优先采用缆线管廊形式进行建设，且应满足《电力工程电缆设计标准》GB50217及《通信管道与通道工程设计规范》GB50373的规定。
5.1.2  新建管线工程工作井应按照最大间距设置，改建管线工程工作井在满足地块需求的情况下应按照最大间距设置。
5.1.3  街坊支管预留井应设置在地块内，不应设置在道路红线内。用于服务地块、片区、集中式用水单位（单元）的阀门井、水表井应设置于该地块内或单元内，不应设于道路及人行道下。
5.2 缆线通道
5.2.1  地下缆线通道应纳入的缆线包括35kV及以下的电力电缆、通信光缆及电缆。地下缆线通道可分为缆线管廊、电力及通信独立缆线通道两种形式。
5.2.2  新建电力、通信线路严禁采用架空敷设形式，应采用地下缆线通道进行敷设。地下缆线通道的形式选择应符合下列规定：
1 当道路存在集中管位且宽度满足缆线管廊与周边管线安全间距要求及施工要求时，应采用缆线管廊形式，缆线管廊与周边管线安全间距应符合表5.2.2的规定。
2 在街道建设的缆线管廊应采用组合排管式。
3 当道路管位不满足缆线管廊建设要求时，可采用电力及通信独立缆线通道形式。
表5.2.2  缆线管廊与周边管线安全间距表
	管线及建（构）筑物名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	建（构）筑物
	给水管线
	污水、雨水管线
	再生水管线
	燃气管线
	直埋热力管线

	
	
	
	
	
	低压、中压
	次高压
	

	
	
	
	
	
	
	B
	A
	

	缆线管廊
	0.6
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5
	2.0


5.2.3  地下缆线通道主通道设置应符合下列规定：
1 主通道应按人行道、非机动车道、绿化带、车行道的顺序进行优先选择。
2 当人行道设施带内不设置行道树或行道树树穴不影响缆线通道时，主通道宜布置在人行道设施带。
3 主线段管廊顶距地面距离应能满足上方交叉管线穿越、地面荷载等需求，且不应小于0.7m。
5.2.4  地下缆线通道工作井设置应符合下列规定：
1 在地下缆线通道分支、转弯、引出及直线段不小于120m处设置工作井。
2 单个路格引出工作井数量宜按下式确定，并应根据路格内地块规划、管理要求等综合确定。
N=L/150
式中：
N——引出工作井数数量，N应取整数



L——单个路格长度（m）
3 在地块出入口范围内不宜设置工作井。
4 工作内单侧布置缆线支架时，通道净宽尺寸为900mm。
5 工作井内两侧布置缆线支架时，通道净宽尺寸为1000mm。
6 工作井构筑物顶覆土不宜小于0.3m，井盖应满足人员、缆线、安装设备的进出要求，并应具备防洪防入侵功能。
7 缆线通道接入工作井处应做防水处理，工作井内宜设置集水井或泄水设施，集水井的位置应能便于临时机械排水。
8 工作井内电缆支架、固定件、通信线槽、接地连接线等金属性构件应采取可靠的防腐蚀措施。
5.2.5  地下缆线通道工作井的尺寸应符合下列规定：
1 工作井的长度应满足工作井内最长的电缆接头设置要求，并满足《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221的规定。
2 工作井内净高不宜小于1.9m，且应满足缆线支架层数及层间距要求。
3 工作井的宽度可按下式计算确定：
W=W1+Z+B+T
式中：
W1——工作井内通道净宽尺寸，按条文5.2.4确定




Z——缆线支架总长度，缆线支架可单侧布置及双   侧布置，单侧缆线支架长度应满足电缆之间间隔1倍电缆直径（且不小于35mm）的要求。




B——工作井两侧壁厚总和。




T——工作井T字突出部分宽度，当电缆需在工作井中转弯时需设置。
5.2.6  工作井井盖设置应符合下列规定：
1 工作井井盖严禁阻断人行盲道。
2 当地下缆线通道主通道设置在车行道时，工作井井盖应设置在车行道居中设置。
3 当工作井设置在人行带、车行道时，井盖式样应能满足井盖与周边环境融为一体的要求。
5.2.7  地下缆线通道采用缆线管廊形式时，应符合下列规定：
1 电力、通信主通道应合二为一。
2 主通道应根据管理要求、敷设要求等选择电力、通信缆线通道水平、垂直组合方式。
3 电力、通信工作井应合二为一，且电力、通信缆线作业应共用操作空间。
4 工作井内电力、通信缆线应分支架敷设。
5 工作井内通信缆线支架上宜采用耐火槽盒或阻燃子管对通信缆线进行保护。
5.2.8  地下缆线通道采用电力及通信独立通道形式时，应符合下列规定：
1 电力通道设置除应符合本技术规定外，还应满足《电力工程电缆设计标准》GB50217的规定。
2 通信管道设置除应符合本技术规定外，还应满足《通信管道与通道工程设计规范》GB50373的规定。
5.3 排水管道
5.3.1  检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定，一般按表5.3.1 的规定取值。检查井在直线管段的平均间距不应小于30m。
表5.3.1  排水检查井直线段间距表
	管径或暗渠净高（mm）
	直线段间距（m）

	
	污水管道
	雨水（合流）管道

	200~400
	40
	50

	500~700
	60
	70

	800~1000
	80
	90

	1100~1500
	100
	120

	1600~2000
	120
	120


注：1 雨水（合流）检查井间距应满足雨水口接入需要。
    2排水管道间距应满足街坊支管接入需要。
3街坊支管预留井应设置在地块内，不应设置在道路红线内。
4转弯处、管道变径处、管线汇合处不受该条件限制。
5.3.2  新建排水管道敷设在机动车道下方时，管位应位于机动车道线上或机动车道正中心线位置，尽量减少机动车车轮对井盖的碾压。

5.3.3  排水检查井井盖应按照景观要求统一美化。
5.3.4  位于车行道的检查井，应采用自调式防沉降窨井盖座。
5.3.5  位于路面上的井盖，应与路面持平；位于绿化带内的井盖，不应低于路面。
5.3.6  道路雨水口应加装垃圾拦截装置。
5.3.7  雨水管道及检查井维护要求应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68的要求。
5.4 给水管线
5.4.1  阀门井（口径DN200及以下)应设于服务地区范围内，不应设于道路或人行道下。现状道路下有迁移条件的阀门井（口径DN200及以下)应迁移至绿化带内。
5.4.2  水表井（口径DN100及以下) 应设于服务地区范围内，水表井不应设于道路或人行道下。现状道路下有迁移条件的水表井（口径DN100及以下)应迁移至绿化带内。
5.4.3  现状道路下大口径阀门井、人孔井以及上述无迁移条件的管线井盖应按照景观要求统一美化或井盖与路面平整修复。
5.4.4  道路及人行道下给水阀门井、水表井、人孔井应集中井室设置。确需分别设置阀门井、水表井的，相邻井间距不得小于40m。
5.5 燃气管线
5.5.1  在设计压力大于0.01MPa的燃气管道上，应根据检修和事故处置的要求设置分段阀门，间距宜为1.5~2km，并在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处，应设置阀门。穿越或跨越重要河流的燃气管道，在河流两岸均应设置阀门。
5.5.2  阀门位置宜设置在绿化带内。随新建道路施工敷设的中压燃气管道根据需要设过路支管。支管管口宜预留至绿化带下或便于后期接气的位置，但不宜设置在后期开挖后难以恢复原貌的铺装路面下，不应设置在车行道下。
6  综合杆、综合箱
6.1 一般规定
6.1.1  按照多杆合一、多箱合一和多头合一的要求，应对各类杆件、箱体、配套管线、电力和监控设施等进行集约设置，实现共建共享，互联互通。

6.1.2  综合杆为道路上各类城市管理与服务设施提供物理搭载载体、信息传输管道、电力供应保障以及数据管理与共享等基础功能，是一类面向城市管理和服务的公共基础设施，由综合杆、综合设备箱、综合电源箱、管道（井）和线缆、接地五部分系统组成。
6.1.3  综合杆为道路沿线运行管理设施、安全服务设施、公共服务设施服务，服务范围应符合下列规定：
1 道路运行管理设施：道路照明设备、交通标志标牌、路名牌、信号灯等。
2 道路安全服务设施：监控摄像机、RFID采集设备、wifi嗅探设备等。
3 道路公共服务设施：车站、地铁、旅游区标志、公交站牌等公共服务指示牌，动态诱导屏、5G天线等。
6.1.4  综合杆以及杆上设施、箱体和各类城市家具等应进行统筹设计，色彩、风格、造型等应与道路整体环境景观相协调。
6.1.5  综合杆设计应采用新材料、新工艺和新技术，减小综合杆杆径和箱体体积，提高设施使用的安全性及安装、维护和管理的便捷性。

6.2 综合杆
6.2.1  一般要求
1 在满足业务功能要求和结构安全的前提下，各类杆件应按照“能合则合”的原则进行合杆。

2 杆体样式应采用十二棱杆，杆体下口径不应大于320mm，杆体颜色宜采用黑色亚光（色卡编号：RAL9011）。
3 综合杆上搭载的标志标牌、监控、信号灯等设施应满足相关规范设置要求，同时应按“小型化、减量化”原则优化设计。
6.2.2  杆件整合范围
1 道路上设置的杆件主要包括：道路照明灯杆、交通标志标牌杆、信号灯杆、监控杆、路名牌杆、公共服务设施指示标志牌杆、公交站牌杆、停车诱导指示牌杆等。

2 在综合考虑各类杆件布设要求的前提下，应合杆设施见表 6.2.2。

表6.2.2 常规设施合杆表

	序号
	杆件名称
	应合杆设施

	1
	道路照明灯杆
	照明设备

	2
	交通标志标牌杆
	指路标志

	
	
	分道指示标志

	
	
	指示、禁令、警告、作业区、辅助、告示、旅游区标志

	3
	信号灯杆
	机动车、非机动车、行人信号灯

	4
	监控杆
	交通、公安监控

	5
	路名牌杆
	路名牌

	6
	公共服务设施指示标志牌杆
	车站、地铁、公共厕所指示牌等


3 环境监测、通信设备以及公厕指示牌等设施应结合综合杆设置。

4 柱式公交站牌可独立设杆；道路交通可变信息标志、停车诱导标志等大型设施可采用门架式或悬臂式结构独立设置；其它经论证不具备合杆条件的，可独立设杆。独立设置的杆件应与道路环境景观相协调。

6.2.3  综合杆应分层设计，各层宜设置的设施应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 综合杆分层设计表
	层数
	综合杆高度范围
	宜设置设施

	一
	0.5~2.5m
	检修门、仓内设备等

	二
	2.5~5.5m
	路名牌、小型标志标牌、行人信号灯、公安监控（人脸识别）等

	三
	5.5~8m
	动车信号灯、监控、指路标志牌、分道指示标志牌、小型标志标牌等

	四
	8m以上
	照明灯具、通信设备等


[image: image6.png]HHUE: MESmUE
ERg&: BBATA, 4G, 5GE&
EEGES

B=R: MES5—8m

ERRE: NENEESLT. BTRE.
BWEERO. REEAREM.
SRR, MRS

$ZE: ®mE25—5.5m
ERRE: hMEEXI E 2N
i85, INEHRERRAE
ﬁ?&ﬂ&

$—E: ®E05—2.5m
ERRE BN, BRNEES





图6.2.3 高度分层设计

6.2.4  综合杆分类
1 综合杆型式按横臂、可搭载灯具类型可分为

微型杆（见图6.2.4-1）
普通杆：无横臂（见图6.2.4-2）、单横臂（见图6.2.4-3）、双横臂一（见图6.2.4-4）、双横臂二（见图6.2.4-5）、双横臂三（见图6.2.4-6）、三横臂（见图6.2.4-7）、单斜臂一（见图6.2.4-8）、单斜臂二（见图6.2.4-9）、双斜臂一（见图6.2.4-10）、双斜臂二（见图6.2.4-11）
中型杆：无横臂（见图6.2.4-12）、单横臂（见图6.2.4-13）、双横臂（见图6.2.4-14）
2 各型式综合杆总高度、主杆高度、副杆高度应符合表6.2.4-1的规定，各型式综合杆搭载设施宜符合表6.2.4-2的规定。

表6.2.4-1 各型式综合杆高度 单位：m

	综合杆型式
	总高度
	主杆高度
	副杆高度
	横臂长度

	微型杆式样
	4.5~6
	/
	/
	/

	普通杆无横臂式样
	8~12
	2.5~6.5
	5.5
	/

	普通杆单横臂式样
	10~12
	6.5~7
	2~5.5
	按需

	普通杆双横臂一式样
	10~12
	7
	3~5
	按需

	普通杆双横臂二式样
	10~12
	7
	3~5
	按需

	普通杆双横臂三式样
	10~12
	7~7.5
	3~4.5
	4~7

	普通杆三横臂式样
	12
	8~8.5
	3.5~4
	4~6

	普通杆单斜臂一式样
	6.5~7
	6.5~7
	/
	按需

	普通杆单斜臂二式样
	10~12
	6.5~7
	2~5.5
	按需

	普通杆双斜臂一式样
	7
	7
	/
	按需

	普通杆双斜臂二式样
	10~12
	7
	3~5
	按需

	中型杆无横臂式样
	12~14
	8
	4~6
	/

	中型杆单横臂式样
	12~14
	8
	4~6
	按需

	中型杆双横臂式样
	12~14
	8
	4~6
	按需


表6.2.4-2 各型式综合杆可搭载设施
	综合杆型式
	搭载灯具
	主杆可搭载设施
	横臂可搭载设施

	微型杆式样
	/
	机动车信号灯、行人信号灯、小型标志标牌
	/

	普通杆无横臂式样
	是
	小型标志标牌等
	/

	普通杆单横臂式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆双横臂一式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆双横臂二式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆双横臂三式样
	是
	小型标志标牌等
	较大型标志标牌等

	普通杆三横臂式样
	是
	小型标志标牌等
	大型标志标牌等

	普通杆单斜臂一式样
	/
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆单斜臂二式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆双斜臂一式样
	/
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	普通杆双斜臂二式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	中型杆无横臂式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	/

	中型杆单横臂式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	机动车信号灯、监控、小型标志标牌等

	中型杆双横臂式样
	是
	行人信号灯、小型标志标牌、监控等
	监控、小型标志标牌等



[image: image7.emf]
图6.2.4-1 微型杆式样图

[image: image8.emf]
图6.2.4-2 普通杆无横臂式样图

[image: image9.emf]
图6.2.4-3 普通杆单横臂式样图

[image: image10.emf]
图6.2.4-4 普通杆双横臂一式样图

[image: image11.emf]
图6.2.4-5 普通杆双横臂二式样图

[image: image12.emf]
图6.2.4-6 普通杆双横臂三式样图

[image: image13.emf]
图6.2.4-7 普通杆三横臂式样图

[image: image14.emf]
图6.2.4-8 普通杆单斜臂一式样图

[image: image15.emf]
图6.2.4-9 普通杆单斜臂二式样图

[image: image16.emf]
图6.2.4-10 普通杆双斜臂一式样图

[image: image17.emf]
图6.2.4-11 普通杆双斜臂二式样图

[image: image18.emf]
图6.2.4-12 中型杆无横臂式样图

[image: image19.emf]
图6.2.4-13 中型杆单横臂式样图

[image: image20.emf]
图6.2.4-14 中型杆双横臂式样图
6.2.5  综合杆布设要求
1 综合杆的布设应满足点位控制、整体布局、功能齐全、景观协调的总体要求。

2 综合杆的布设应按照先路口区域、再路段区域的顺序整体设计。

3 综合杆布设应以设置位置要求严格的关键设施点位（如信号灯、监控等）为控制点。

4 综合杆布设于公共设施带时，综合杆中心宜对齐，距离路缘石内边线0.4m。
5 综合杆布设应综合考虑现状地下管线位置、照明要求、行道树等因素，减少行道树对公安监控、交通信号灯、道路指示牌等杆上设施的遮挡影响。
6 综合杆布设间距要求：
路口间距不大于300m的路段，综合杆间距宜小于30m。
路口间距大于300m、搭载设施需求少的路段，路口第1根杆与路口第2根杆的间距应不大于30m，其他综合杆间距宜按35m布设。
综合杆的间距、灯具的布置及安装高度，最终应根据LED灯具配光类型和路面的有效宽度来决定，并符合表6.2.5要求。
表6.2.5 灯具排列方式、安装高度和综合杆间距
	配光类型
	截光型
	半截光型

	布置方式
	安装高度

H（m）
	间距

S（m）
	安装高度

H（m）
	间距

S（m）


	单侧布置
	H≥Weff
	S≤3H 
	H≥1.2Weff
	S≤3.5H 

	双侧交错布置
	H≥0.7Weff
	S≤3H 
	H≥0.8Weff
	S≤3.5H 

	双侧对称布置
	H≥0.5Weff
	S≤3H 
	H≥0.6Weff
	S≤3.5H 


注：Weff为路面有效宽度，H为灯具安装高度，S为综合杆间距。
6.2.6  综合杆横臂设置要求
1 综合杆横臂应选择满足长度需求的最短型式。
2 道路路段部分的综合杆不宜连续设置同方向横臂。
3 不大于2m的横臂，应用滑槽连接横臂与主杆，大于2m横臂应用法兰连接横臂与主杆。
4 路幅宽度小于8m的路段，道路两侧并列的综合杆不宜设置方向相对的横臂。
5 综合杆横臂长度和杆体长度比例协调，横臂长度与横臂直径比例协调。
6 2F杆、3F杆搭载的标志牌，内边缘距主杆距离0.5m~1m，外边缘距主杆的距离应大于横臂长度。
6.2.7  标志标牌设置要求
1 城市道路主干路、次干路、支路可设置的标志共6类。交通标志设置应综合考虑、布局合理、集约减量，防止出现信息不足或过载的现象。
2 禁令、警告、指示标志的尺寸应按现行《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51035）的规定设置。
3 路名牌尺寸大小等应符合《城市道路路名牌》DB31/T 416相关规定。
4 指路标志的种类及尺寸应按现行《城市道路指路标志设置规程》（DG/TJ 08-2269B）的规定设置。
5 主干路/主干路宜设置交叉口告知标志、交叉口确认标志；其他情况无特殊要求，不宜设置交叉口预告标志、确认标志，仅设置交叉口告知标志。
6 主干路/主干路、主干路/次干路交叉口路段应设置I类牌；次干路/主干路、次干路/次干路交叉口路段应设置II类牌；其余应设置III类牌。
7 旅游区指引标志的字高，应取规范规定范围内的较低值。旅游区指引标志的图形尺寸宜与字高尺寸协调设置。
8 外环内3A级以下景区，不宜设置旅游区指引标志。外环内3A、4A级景区指引标志，应设置于综合杆主杆上。外环内5A级景区指引标志，宜设置于综合杆主杆或横臂上。
9 地点指引标志、旅游区标志宜套用于指路标志中。
10 外环区域入口处，应设置禁止鸣喇叭标志；外环以内不宜再设置鸣喇叭标志。
11 道路交叉口显示车道行驶方向信息重复的标志，如直行和向右转弯标志、禁止向左转弯标志，可核减其中一个。
12 部分支路交叉口间距较小路段，可核减部分限速标志。
13 非必要标志标牌经相关部门论证后，合杆整治工程中同步核减。
6.2.8  监控系统要求
1 综合杆同一横臂上同点位同类型监控设备应整合。
2 摄像机技术升级，一个设备覆盖多个车道；数据中心升级，可以兼容多种制式摄像机。技术升级后设备应同步更新、减少数量。
3 摄像机、补光灯等设备外观风格应与横臂统一 。
6.2.9  交通信号灯设置要求   
信号灯设置应满足现行《道路交通信号灯设置于安装规范》GB14886的规定，并按照“减量化”的要求，尽量减少立杆、横臂及信号灯组的数量。

6.3 综合箱
6.3.1  一般要求
1 服务对象为道路上各类设施以及道路两侧用户的箱体可设置在道路两侧。
2 设置在路侧的箱体，应按照箱体的功能特点，以“减量化、规范化、小型化、隐形化”为原则，与周边环境景观相协调，有序设置。

3 道路箱体的设置区域，应按照下列顺序优先选择：

道路两侧的建筑场所内。
道路两侧绿地内。
其他隐蔽、安全的场所，如周边建筑夹弄内、靠墙角位置、小区红线内等。

道路公共设施带。

4 箱体设置位置应满足交通法规和相应的技术规范要求，不占用人行道通行空间，不影响市容观瞻，不遮挡景观视线。

5 按照安全和与道路景观协调一致的要求确定箱体具体设置位置，精细化设计。绿地内的箱体的颜色、外观需与绿地景观相协调，装饰方案应专项设计。

6 道路各类箱体设置位置应由各箱体权属单位或设计单位提出，由主管部门统筹协调，合理分配和协调不同类别箱体的具体设置位置，并提出箱体间以及与道路景观之间的协调性要求。
6.3.2  箱体外观要求
1 道路路侧设置的各类箱体的外观要求包括：箱体尺寸、基座高度、装饰色彩、标识等。
2 箱体外观要求应符合表6.3.2要求：
表6.3.2 箱体尺寸汇总表

	序号
	机箱类别
	名称
	长×宽×高（mm）含底座
	基座高度(mm)
	离地总高度(mm)
	装饰颜色

	1
	电力箱
	电力分支箱
	670×400×1250
	150
	1400
	黑色

PANTONE BLACK 6C

	2
	
	电力计量箱
	700×300×1055
	150
	1205
	

	3
	
	电缆分支计量箱
	950×500×1250
	150
	1400
	

	4
	
	高压电缆换位箱
	750×450×1200
	150
	1350
	

	5
	光交箱
	中型单面光交箱
	750×360×1460
	150
	1610
	

	6
	
	中型双面光交箱
	750×620×1460
	150
	1610
	

	7
	综合箱
	综合设备箱
	750×480×1250
	150
	1400
	

	8
	
	综合电源箱
	900×480×1350
	150
	1500
	

	9
	交通信号控制箱
	交通信号控制箱
	800×400×1450
	150
	1600
	


3 其他少量机箱，箱体高度（含基座）不超过1.6m，厚度不超过0.6m，装饰颜色统一为黑色PANTONE BLACK 6C。
4 各类箱体表面涂覆层应表面光洁，色泽均匀；外部边缘宜采用圆角设计，门板、安装板平整无变形。
5 箱体铭牌和标志标识应设置在箱体左上角，包含权属单位名称、联系电话等信息，可采用文字、图形、二维码等表达方式。
6.3.3  设置要求
1 道路公共设施带
在公共设施带布设各类箱体应满足以下要求：
[image: image21.jpg]—_ — m— O

| —
R — | — R
T —
. BaRAR )
FrmEE e l —
- e R e HEOALTE
HHEHT
na
ARBIH
i

At

|||||ﬁ|||

Y

£

3 ™

¥ = ]
EE |E | H
] g: B 13





图6.3.3 公共设施带示意图

2 在人行道宽度小于2m的道路不宜设置各类箱体。
3 公共设施带内设置禁止设置区不得设置各类箱体，即路口人行道弧形转弯段及人行横道线范围以内（图1中填充区域）。
4 箱体设置边缘距离人行道路缘石内侧0.4m，设置在道路公共设施带应中心对齐。
5 电力箱设置应满足以下要求：
充分结合道路上用户实际需求，进行合理预留，设施带内的电力箱进行整合，一个路格或150米单侧同一功能设置不宜超过1个电力箱。
6 光交箱设置应满足以下要求：

长度小于300m的路段，单侧总数不宜超过1个。
长度大于300m小于900m的路段，单侧总数不宜超过3个。
长度大于900m的路段，单侧总数不宜超过4个。
同一路段上单侧的多个光交箱间距应不小于100m。
同一路段内，同一权属单位单侧独立设置的光交箱应不超过1个。
光交箱设置在公共设施带时，宜采用地埋式箱体进行隐蔽设置。
7 综合设备箱设置要求：
道路交叉口及周边80米内，综合杆需安装监控设备的，单侧总数不宜超过1个。
8 综合电源箱设置应满足以下要求：
服务半径小于300米的路段，单侧总数不宜超过1个。
9 道路隔离带中设置要求：
隔离带宽度大于3m，可设置箱体，箱体与隔离带中心对齐。
10 公共绿地设置要求：
道路箱体根据所属专业及权属单位不同在块状绿地中有序设置，应在绿地中靠侧或侧后隐藏设置，不得阻碍绿化以及主要景观的视线。
道路箱体的设置与绿化的边界的距离宜不小于1.5m，便于进行绿化遮挡与装饰。
箱体的设置应满足箱体的日常使用以及操作门开合。检修通道宜结合现有园路靠侧靠后预留，若需新增检修通道，宽度控制在0.5m以内，铺装材质应与绿化景观相协调，不得破坏绿化完整性。

11 箱体美化要求
特色街区可结合箱体周边的城市环境背景，采用与整体大背景相近的色彩或外装饰，或与周边的城市雕塑结合考虑整体设计，弱化箱体对城市景观环境的视觉冲击。
绿地内的箱体宜采用与绿化景观相协调的色彩或与绿地景观相结合的方式进行装饰，有条件的可进行垂直绿化装饰。

6.4 日常养护
6.4.1  一般要求
1 养护作业单位应根据综合杆、综合箱及相关设施保障要求、设备技术条件和环境条件制定月度、季度和年度养护规划和计划。
2 养护作业单位应根据管理要求、设施运行情况和相关标准要求，编制养护手册，并严格遵照执行。
3 养护作业单位应建立养护质量保证体系，并采取必要的养护手段，实现养护质量目标。综合杆管理单位应制定养护质量目标和考核办法，对养护单位进行月度、季度和年度考核。
4 养护作业单位应借助综合杆信息管理平台，进行设施运行状态的远程监测，开展设施管理，安排养护作业，实现养护信息化管理。
6.4.2  综合杆
综合杆的例行养护项、频度和方法应满足表6.4.2-1的规定。
表6.4.2-1 综合杆例行养护项、频度和方法表
	序号
	例行养护项
	频度
	方法和要求

	1
	巡查
	5天/次-主干道
10天/次-其他
	目测，搭载设施数量、稳定性巡视

	2
	杆体清洁
	1月/次
	用抹布擦拭，附着物清理

	3
	杆体外观
	1月/次
	目测，金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤、划痕、气泡和颜色不均匀等表面缺陷

	4
	杆内线缆等
	1月/次
	目测，线缆外皮应无机械损伤，绝缘层良好，标识完整


综合杆的检验、试验和测试应满足表6.4.2-2的规定。
表6.4.2-2 综合杆检验、试验和测试表
	序号
	检验、试验和测试
	频度
	方法和要求

	1
	综合杆垂直度
	1年/次
	垂线直尺测试，要求测试值符合设计要求

	2
	连接紧固螺栓
	1年/次
	力矩扳手，要求测试值符合设计要求


6.4.3  综合设备箱和综合电源箱
综合设备箱的例行养护项、频度和方法应满足表6.4.3-1的规定。
表6.4.3-1 综合设备箱例行养护项、频度和方法表
	序号
	例行养护项
	频度
	方法和要求

	1
	巡查
	5天/次-主干道
10天/次-其他
	目测，箱体应平整，无明显倾斜、变形

	2
	箱体清洁
	1月/次
	用抹布擦拭，附着物清理

	3
	箱体外观
	1月/次
	目测，金属构件涂覆层不得有划痕、擦伤、划痕、气泡和颜色不均匀等表面缺陷

	4
	箱体内部
	1月/次
	目测，箱体内线缆外皮应无机械损伤，绝缘层良好、标识清楚、孔洞封堵良好，箱内设备数量核对


综合设备箱和综合电源箱的检验、试验和测试应满足表6.4.3-2的规定。
表6.4.3-2综合设备箱、电源箱检验、试验和测试表
	序号
	检验、试验和测试
	频度
	方法和要求

	1
	箱内本体设备
	1月/次
	采用专业工具检验，智能门锁检查，电源设备检查，温控设备检查，电源三相平衡


6.4.4  管道和人（手）井
管道和人（手）井的例行养护项、频度和方法应满足表6.4.4-1的规定。
表6.4.4-1 管道和人（手）井例行养护项、频度和方法表
	序号
	例行养护项
	频度
	方法和要求

	1
	管道
	1月/次
	目测，标识完整，金属管道无明显锈蚀

	2
	人（手）井
	1月/次
	目测，井盖应平整、无破裂、缺损

	3
	人（手）井抽水
	雨季后
	目测，如井内积水严重，则需抽水


6.4.5  接地
综合杆、综合设备箱、综合电源箱的接地应满足表6.4.5-1的要求。
表6.4.5-1 综合杆、综合设备箱、综合电源箱接地要求表
	序号
	检验、试验和测试
	频度
	方法和要求

	1
	接地电阻
	1年/次
	接地电阻测试仪测试，要求测试值符合设计要求，1年内遍历所有接地装置


6.5 考核办法
6.5.1  为加强和规范综合杆、综合箱的养护管理工作，不断提高养护质量和管理水平，保证本市综合杆、综合箱正常运行和安全，应制定考核办法。
6.5.2  坚持“区属设施市监管，市属设施区监管，所有设施市民管”的原则，充分运用全员参与的发现机制、相互监督的管理机制、智能化的管理平台等各种措施。
6.5.3  进行综合杆、综合箱的月度、季度、年度考核工作，以考核催进养管提升。
6.5.4  考核办法主要包括以下内容
1 考核依据及目的
2 考核范围
3 考核内容
包括设施运行状况水平（亮灯率、设施完好率和及时修复率）、日常管理工作（设施养护管理、新建工程管理、信息报送、投诉处理）以及年度重点工作（上级部门的重点工作安排、合杆整治规划、精细化管理等）三部分。
4 检查方法
5 评分标准
6 考核结果
7  城市家具
7.1 一般规定
7.1.1  任何城市家具的设置严禁阻碍车辆和行人的通行，严禁危害车辆和行人的安全。
7.1.2  城市家具应设置在除限制设施区外的设施带内。
[image: image22.jpg], BFHTILH X &0 Kk R S TR
Jangos New At of Naning Uroen Fumture Symem Subsct Pan

X EEOEHIER

RRiRE

IRBE X SEHER

BRRXARESFERNATERTRE , REGRES—KRE.

| ERRER USOESREE 100 KK, ERRES—. HTSRE,

ERELRRETRERINKE , HHRESEREEERTRINERE.

|

IELE

2 A" { C

I ~
\\
/%

T

- M

b \III IlIIIIIIIIII|IIIIlIIlIlIIIIIIIIIIlIIII[I /





图7.1.2 限制设置区示意图
7.1.3  设施带包括人行道设施带和各类绿化分隔带。
[image: image23.jpg]A mrvrmEesmsssa s RHRE
TOERRR e

I h R BT et

Wt FEZ B himEs |, s ST FE NS R
TEREHTE .

HhRAEBREERIESRRNE D | hASRHHHRARBERIR
THEKE.

£ £ % £

SRR WSS R | A S AR a A R
TEREHTE .
=) i EER R , PRSI EE EERE
HERTE

- AN FE SHANFFEIHR , TS FREE, o AEs s,
R AT EREERI SRR .,





[image: image24.jpg]A mrvrmEesmsssa s RHRE
TOERRR e

I h R BT et

Wt FEZ B himEs |, s ST FE NS R
TEREHTE .

HhRAEBREERIESRRNE D | hASRHHHRARBERIR
THEKE.

£ £ % £

SRR WSS R | A S AR a A R
TEREHTE .
=) i EER R , PRSI EE EERE
HERTE

- AN FE SHANFFEIHR , TS FREE, o AEs s,
R AT EREERI SRR .,





[image: image25.jpg]A mrvrmEesmsssa s RHRE
TOERRR e

I h R BT et

Wt FEZ B himEs |, s ST FE NS R
TEREHTE .

HhRAEBREERIESRRNE D | hASRHHHRARBERIR
THEKE.

£ £ % £

SRR WSS R | A S AR a A R
TEREHTE .
=) i EER R , PRSI EE EERE
HERTE

- AN FE SHANFFEIHR , TS FREE, o AEs s,
R AT EREERI SRR .,





图7.1.3 设施带位置示意图
7.1.4  严禁在人行道上新设电话亭、书报亭、岗亭。老旧道路应结合道路改造工程，取消电话亭、书报亭、岗亭的设置。
7.1.5  人行道应采取技防措施避免机动车驶入，不宜过多过密设置挡车桩，挡车桩间距宜为1.5~1.8m。
7.1.6  人行道设施带内城市家具设施杆体的设置应中心对齐，大型杆件设置于人行道设施带时，其杆件外缘不得超出人行道设施带边线。
7.1.7  重点区域道路景观设计应按照“一路一景、一路一品”原则，与街景元素、道路配套设施等统筹考虑，协调设计。
7.1.8  对于有特殊要求的历史风貌街道、景观街道、商业街道，城市家具根据风貌特色要求及项目特点，相关城市家具可另行专项设计。
7.2 公交车站亭
7.2.1  人行道宽度小于3m时，不宜设置公交站亭，宜设置公交站牌；人行道宽度大于3m时，可设置公交站亭。公交站亭与公交站牌不宜同时设置。同一站台宜设置一座公交站亭。
7.2.2  公交站亭的造型应简洁，满足线路指示、遮阳避雨、简易候车休憩、智能电子屏显示的功能。宜采用单排立柱，悬挑顶棚的结构形式。不宜设置商业广告灯箱位。
7.2.3  公交站牌宜采用立杆式，不宜采用灯箱式。
7.2.4  对于有特殊要求的历史风貌街道、景观街道、商业街道，城市家具根据风貌特色要求及项目特点，可另行专项设计。
7.3 行道树树穴
7.3.1  行道树、行道树连续绿化带外径宽度不应小于1.5m。
7.3.2  人流密集的道路树穴应采用盖板式。
7.3.3  树穴结构构造应符合下列规定：
1 树穴外边框宜采用深灰色预制混凝土，与人行道铺装齐平，垂直相交处应45°切割拼缝。
2 盖板式树穴边框宜采用400mm/500mm（长）×150mm（宽）×200mm（厚）的异形深灰色预制混凝土砖；无盖板树穴边框宜采用400mm/500mm（长）×100mm（宽）×200mm（厚）的深灰色预制混凝土砖。
3 对排水不良的树穴底部应设置排水层及排水管，树球不应高于人行道铺装面层。
4 树穴内土层应低于人行道铺装面层5cm。
7.3.4  树穴盖板应符合下列规定：
1 树穴盖板应保证其稳定性，放置后应与人行道铺装面齐平，各边无起翘。
2 树穴盖板宜选用树脂、玻璃钢、预制混凝土或铸铁等抗压、不易变形开裂的材料，宜镂空允许雨水顺利进入树穴内部，颜色应与人行道铺面材料颜色相协调。
3 盖板放置应与人行道铺面齐平，拼装接缝不得大于1cm，外围与树穴边框与人行道铺装结合应紧密，内圈与树干预留20cm左右的距离。
4 无盖板树穴内的植被应选用低矮、根系浅、耐旱、规格一致的常绿植物，种植密度合理，无空秃。
7.3.5  树穴设置位置应符合下列规定：
1 新建道路路口设有综合杆，树穴中心应距离路口综合杆中心距离大于等于6m。
2 如路口无综合杆，树穴不应设置在安全视距三角形范围内。
3 新建道路的行道树间距宜控制在8~10m。
7.3.6  行道树连接绿带侧石应符合下列规定：
1 无下凹式绿地设计的行道树连接绿带侧石同无盖板树穴做法。
2 在确保道路通行的畅通、道路平整及行人安全的前提下，有条件的道路可设置下凹式行道树连接绿带。
3 有下凹式绿地设计的行道树连接绿带侧石宜采用高侧石，保证行人行走安全，并根据径流量确定排水侧石的间距。根据人行道铺面的规格，可采用400mm/500mm（长）×100mm（宽）×250mm（厚）的异型深灰色预制混凝土砖。
7.3.7  应加强绿化养护管理工作，并符合上海市《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）中的相关规定，定期对遮挡道路标识、信号灯及路灯光源等交通、照明设施的树枝进行修剪，避免其影响驾驶员视线。
7.4 井盖装饰
7.4.1  道路上的井盖应与路面、人行道齐平，不影响行人和车辆的通行体验。
7.4.2  位于人行道上的井盖宜进行隐形设计，采用装饰井盖。
7.4.3  人行道上的井盖装饰应符合下列规定：
1 装饰井盖填充材料应与周边铺装一致，包括材质、色彩及规格。
2 装饰井盖内的填充铺装拼缝应与人行道铺面基本契合，铺设方向应完全一致。
3 在盲道区域设置的井盖，应确保填充材料与周边铺装面上盲道凸起方向一致。
4 井盖不与人行道平行时，应不改变井盖方向，但内部填充铺装方向应调整为与人行道铺装一致。
5 井盖盖板上应有井的类型标注，方便权属单位后期检修和维护，标注位置应在井盖预留的金属牌上。
[image: image26.jpg]Vigris Z EEAT Lo

##

SAAZHER

oy 5% it s





图7.4.3-1  装饰井盖平面图
[image: image27.jpg]FAASASHAEERS — Smm ATENABE KE BER
308 1: 3IXRDRELE





图7.4.3-2  装饰井盖剖面图
[image: image28.jpg]£ xu
i) 4
o B
,_mﬁ m_m
&
&
“ w P
£ gy B
Cafel Se
“SEE =y
LEgemy
EmERE Eg
=_,mmm_ﬁ.ﬂ q_,m





图7.4.3-3  装饰井盖节点详图
7.5 废物箱
7.5.1  废物箱必须满足生活垃圾的分类收集要求，分类方式必须与上海市相关规定一致。
7.5.2  废物箱应采用简单美观且具有稳定性和功能性的款式。对于无特殊要求的街道，宜成品采购上海市通用的废物箱。
7.5.3  废物箱的设置应符合以下规定：
1 废物箱的位置选择不应造成通行障碍。
2 废物箱应放置在设施带内，中心距人行道路边缘450mm；无设施带，则应放置在人行道近机动车道一侧，边缘不应超过人行道路缘石外边缘，且保证人行道通行带宽度不小于1.8m。
3 公交站台应设置废物箱，与公交站台结合布置。
4 过街横道线进出口应设置废物箱。周边有综合杆的，与综合杆结合布置，距离综合杆宜1m；周边无综合杆的，则应布置在距离无障碍坡道边缘1m处。               
5 除上述3、4区位外，其他区域不宜设置废物箱。
7.6 变配电站立面装饰
7.6.1  变配电站位置的设置优先考虑结合周边地块设置，无法设置在周边地块内的应设置在高架下或绿化带内。
7.6.2  变配电站的建筑设计应以隐蔽化为原则，与所处街道的景观环境和建筑风格、色调、形式相协调。建筑未进行隐蔽化设计的，应对建筑立面进行隐蔽化装饰，立面装饰可采用格栅装饰、垂直绿化等方式。
7.7 户外招牌
7.7.1  本节条款以《户外招牌设置技术规范》DB31/T 977为依据，做有效补充规定和建议。
7.7.2  户外招牌应安全、可靠、符合消防安全的要求，不得影响车辆、行人安全，不得妨碍安全疏散。
7.7.3  户外招牌应符合《上海市户外招牌设施设置导则》中的相关规定，可结合城市功能分区和人文特色进行个性化设计，同一街道相邻建筑的风格、色调应和谐统一。
7.7.4  历史文物或标志性建筑的户外招牌，应保持与建筑风格相适应，不应破坏建筑结构线或影响建筑风格。
7.7.5  户外招牌的设计应充分结合主体建筑的立面风格、结构与色彩，与主体建筑和谐统一；不应遮挡、破坏、改造主体建筑的外立面的立柱、门头装饰、各种立面装饰线等体现建筑特点和风格的构件。
本技术规定用词说明
1  为便于在执行本技术规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
1  《城市道路工程设计规范》CJJ37
2  《城市道路设计规程》DGJ08-2106
3  《城市道路交通设施设计规范》GB 50688
4  《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038

5  《无障碍设计规范》GB 50763
6  《城镇道路路面设计规范》CJJ169
7  《路面设计规范》DG/TJ08-2131

8  《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》 CJJ/T 218
9  《地基处理技术规范》DGJ08-2016
10 《城市道路路名牌》DB31/T 416
11 《城市道路人行道设施设置及铺装通用图集》DBJT 08-124
12 《上海市街道设计导则》
13 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311
14 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
15 《城镇道路养护技术规范》CJJ36
16 《通信管道与通信工程设计规范》GB50373
17 《电力工程电缆设计标准》GB50217
18 《通信管道横断面技术规定》YD/T 5162
19 《通信管道人孔和手孔技术规定》YD/T 5178
20 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221
21 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

22 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015
23 《110KV及以下电缆敷设技术规定》12D101-5
24 《上海市缆线型管廊技术选型方案研究》
25 《上海市道路合杆整治技术导则》(试行)
26 《室外排水规范》GB50014
27 《道路照明工程建设技术规程》DG/TJ 08-2214
28 《道路LED照明应用技术规程》DG/TJ 08-2182
29 《户外招牌设置技术规范》DB31/T 977
市政道路建设及整治工程
全要素技术规定
条 文 说 明
2019上海
目   次
631  总 则


642  术 语


653  基本规定


664  路面系统


664.2 路面结构


704.3 港湾式公交车停靠站


704.4 缘石


704.5 禁止停车线


714.8 无障碍设计


734.9 分隔设施


755  地下管线


755.2 缆线通道


785.3 排水管线


785.4 给水管线


795.5 燃气管线


806  综合杆、综合箱


806.2 综合杆


846.3 综合箱


877 城市家具


877.1 一般规定


877.2 公交车站亭


877.3 行道树树穴


887.4 井盖装饰


887.5 废物箱


89附录一：典型综合杆、综合箱示意图


91附录二：技术经济指标表




1  总 则
1.0.1  本条为制定本技术规定的目的。为了贯彻中央提出的要着力提高城市发展可持续性、宜居性的战略方向，上海正在全面推进城市管理精细化。本技术规定的编制，是对街道全要素设计的进一步细化研究，强调街道设计的系统性、整体性。将街道全要素的设计和管理标准化、规范化，使城市街道更安全、更干净、更有序，从而提升整体城市形象。
1.0.2  本条为本技术规定的适用范围。细化了街道设计的要素，主要针对路面系统、地下管线、综合杆箱以及城市家具这几方面，提出标准化、规范化的设计要求。使本技术规定更切合各类型街道设计和管理的实际需要。
1.0.4  本条对市政道路建设及整治工程设计、建设养护与运营管理提出了原则。“做减法”是指多通道合一及多井合一、多杆合一、多箱合一等；“全要素”包括两个范畴：第一是设计、建设、养护、运营、管理的全要素，第二是设计内容涵盖地下、地面、立面等全要素；“一体化”是指设施一体化和街区氛围和景观的协调一致。
1.0.5  本条为执行相关标准的要求。本技术规定属于地方性技术规定，还应执行国家、行业有关标准、规范。当国家、行业的有关标准、规范有修订或新版时，应按修订或新版规定执行。
2  术 语
2.0.1  街道在城市中除了承担道路的交通功能外，更重要的是有人的多样性活动的公共场所，与两侧建筑形成紧密的联系，具有一定的历史文化载体功能，强调三维空间围合和环境的舒适性。街道包含道路及其两侧地块内的沿街建构筑物之间的空间，涉及道路红线内与红线外绿化、沿路地块退界内用地。街道内需要为车行、步行与骑行等各类交通行为提供公平路权。街道注重为沿街建筑及步行各类活动创造适宜的空间与环境。

3  基本规定
3.0.3  全要素应注重精细化，为街道使用者提供良好的环境，体现历史文化与新时代特征。

4  路面系统
[image: image29.png]R9MER BHE— QXEERR ENDEEHE
By

AT
nﬂﬂﬂ% ,Tf
“"“" ||:|||:} 1]

Hans

HikEE "eE sEEHaE—

LRIKECKE RkkE HEkethE




图4 路面系统全要素图
4.2 路面结构
4.2.1  路面可分为面层、基层和垫层，各结构层的工程设计选材及要求具体应符合《城镇道路路面设计规范》CJJ169和《路面设计规范》DG/TJ08-2131的规定。
重点区域机动车道路面除满足功能性、美观性、环保性要求外，还应突出降噪性能。
机动车道路面结构可采用以下形式：
[image: image30.jpg]dem WEBHERARABSMA—13(SBSKH)
R 6em THAFH B LAC-20C (+HERH)
NN 8em HHAFERELAC-25C
._i:.:{::'_\'._.'_:_ 0.8cm BEHE

Ll
|
| O
LLeer
|
Ll

CEFEEFEEH  40em ARREHE

20cm BAEY





图4.2.1-1主干路拟建路面结构
[image: image31.jpg]EEEEe e

LLLLLLLLL]
[EEHREERBE
RERERRERAR
[EEAEDEERR
(O
LLLLELLLL]
[
Ll
[
LLLLLLLLL]
[
LLLLLLLLL]
| O
RERBEEREER
| O
L LLLE L L]

] 4cm WEDH R RABSMA-13(SBSK )
48cm MMAFERELAC-250(+ EHHD

0.8cm AXHE

38em ARBEHA

15¢m HE%




图4.2.1-2次干路拟建路面结构
[image: image32.jpg]e
W EE A
[
L L Ll
[
L]
(I
L Ll
| Y
LLLLLLLLLY
[
L Ll
WHEEEEWEA
|
LLLLLLLLLY
| I
|

i

4em BAANE EHLAC-13C(SBSK )

7em BRAFERREAC- 250+ FERTD
0.6cm HEHE

32cm ARREHE /36cm ZBEE

15cm H&%




图4.2.1-3支路拟建路面结构
非机动车道路面结构可采用以下形式：
[image: image33.jpg]dem BRAFERELAC-13C

:5: 6cm PHAFFRELAC-20C

U
CorECeEH 20em ﬂ(ﬁ.ﬁiﬁg

LLLLLLLLL]

( 15cm %%





图4.2.1-4 非机动车道路面结构
4.2.3  道路整治可采用下列设计方案：
机动车道铣刨加罩结构如下：
表面层加铺4cm SMA-13(SBS改性)，并重新施划交通标线；
下面层加铺6cm/8cm AC-20C/AC-25C(＋抗车辙剂)，具体厚度、材料选择参照原道路等级、路面厚度，并应满足压实厚度要求。
非机动车道铣刨加罩结构如下：
表面层加铺4cm AC-13C；

下面层加铺6cm  AC-20C。

单/双层铣刨加罩，需根据路面实际状况决定。

交叉口处根据衔接处高差不同，铣刨加罩方式分为：
高差小于等于4cm时，铣刨老路面层至高差4cm处，加罩4cm SMA-13(SBS改性)；

高差4～9cm时，凿毛直接加罩SMA-13(SBS改性)；

高差9～15cm时，凿毛加罩4cm SMA-13(SBS改性)，其余以AC-20C衬足；

高差15～20cm时，凿毛加罩4cm SMA-13(SBS改性)+ 6cm AC-20C，其余以AC-25C衬足；

高差大于20cm时，加罩4cm SMA-13(SBS改性) + 6cmAC-20C +8cm AC-25C沥青面层，其下以沥青碎石找平，满足相应的分层压实度要求。

新、旧路面、路基衔接时，应在搭接部位设置台阶，并铺设玻纤格栅和钢塑双向土工格栅，搭接长度不小于50cm。

[image: image34.png]* 50cm ¥ 50cm r

— AEEEEY

bhd

#

W BEEGEAHE




图4.2.4-1 新、旧路面衔接大样图
[image: image35.png]g a4

. TREEARY .
L& Jil VS 05 . 05
{ i% { ( { ‘%
BELTh ST —
| wakpze MBENALTAR FREEE  \JMES

20cm BEA

128
piNiALin

R kTR BT Rhidadate





图4.2.4-2 新、旧路基拼接大样图
4.2.4  标线施划后，其他性能应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311相关规定。
4.2.5  根据《高等级道路桥头引道沉降处理辅助决策研究）（上海市公路管理处、同济大学，2001年6月），不设搭板时易由工后沉降引起错台，设置搭板后，由工后沉降引起坡差。在车速80km/h时，错台大于16mm时引起跳车，坡差大于11.5‰时引起跳车。调查和分析表明，搭板可消除错台跳车，延缓跳车的发生。因此，在新建工程中，建议在桥后设置搭板。此外，桥头路基处理验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 、《地基处理技术规范》DGJ08相关规定。
4.3 港湾式公交车停靠站
4.3.1  对于新建道路和有条件拓宽的道路，宜将公交停靠站范围道路规划红线相应拓宽，以保证停靠站旁侧非机动车道、人行
道的通行宽度以及站台的驻足宽度需求。
4.4 缘石
4.4.2  考虑挑落水点，侧石宜高出路面边缘范围为12~18cm，正常路段高出路面15cm。侧石宜采用T型，平石宜采用P型。
[image: image36.jpg]o

CoREEREA] P
COBBAEER 1 rREEER
AARRERE  ameaThE

MTE, FHHFELR LA

% FEBHLT
b





图4.4.2-1 侧平石安装示意图(单位：cm)
[image: image37.jpg]M %

T3

s

i%

P28

2%

==&

P1E

LEZSAT L

T3

o
z:[
L

L]

o

P13

Mok

i%

FREAH

P28

T3

7
o L, o

T3





图4.4.2-2 侧平石组合示意图(单位：cm)
4.5 禁止停车线
4.5.2  《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条规定机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：
（1）在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车；
（2）交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4m 的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50m 以内的路段，不得停车；
（3）公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站）门前以及距离上述地点30m 以内的路段，除使用上述设施的以外，不得停车。
现行行业标准《城市道路路内停车泊位设置规范》GAIT 850第4.3节规定，以下路段和区域不应设置停车泊位：
1）快速路和主干路的主道；
2）人行横道，人行道（依《道路交通安全法》第三十三条规定施划的停车泊位除外）；
3）交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4m 的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50m 以内的路段；
4）公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站）门前以及距离上述地点30m 以内的路段，除使用上述设施的；
5）距路口渠化区域20m 以内的路段；
6）水、电、气等地下管道工作井以及距离上述地点1.5m 以内的路段。
4.5.6  对于法律、法规明确规定禁止停车的道路及区域，如要求设置禁止停车标线，城市大部分道路侧石均需要漆画为黄色，设置成本及施工量都太大，同时对城市景观、环境均有一定的影响，客观上造成交通标线信息量冗余，因此不再重复设置。
4.8 无障碍设计
4.8.1  视力残疾者通常依靠触觉、听觉等来帮助其行动。在城
市道路、市、区商业街、步行街和主要公共建筑周边道路的人行道上设置盲道，可方便视力残疾者正常行走。
人行道宽度小于3.0m或人行通道宽度小于1.5m时可考虑不设盲道，如果该人行道前后与之相交的人行道上有盲道，为了确保盲道贯通，该人行道宜设盲道。
4.8.2  为了方便行动不便的人特别是乘轮椅者通过路口，人行道的路口需要设置缘石坡道，在缘石坡道的类型中，单面坡缘石坡道是一种通行最为便利的缘石坡道，丁字路口的缘石坡道同样适合布置单面坡的缘石坡道。实践表明，当缘石坡道顺着人行道路的方向布置时，采用全宽式单面坡缘石坡道最为方便。其他类型的缘石坡道，如三面坡缘石坡道等可根据具体情况有选择性地采用。
[image: image38.emf]
[image: image39.jpg]



图4.8.2 斜坡道布置示意(单位：cm)
4.9 分隔设施
4.9.6  机动车道和非机动车道之间的分隔护栏，在路口设置时，要考虑道路的渠化、转弯车辆的行驶轨迹，避免设置分隔护栏后妨碍转弯车辆的行驶。栏杆的高度要求不宜低于1.10m，这个高度是行人难以翻越的高度。护栏渐变的最低高度为0.7m，考虑小汽车司机的目高按1.2m计算，断口处的行人按最不利条件，考虑儿童的身高1m，减去头部的高度，即司机在停车视距范围外能看到护栏断口处走出的1m高儿童的头部。
4.9.7  人行护栏应符合下列规定：
2 人行护栏高度从可踏面算起，不低于1.10m，是为了避免行人翻越，一般不应低于此值。
4 人行护栏的设置目的是保护行人的安全，设置的位置一是行人跌落危险的地段，二是行人穿越快速通行的道路有危险、需要使行人与车辆隔离的地段。
5）天桥和地道相对于平面过街方式，增加了行走距离，因此会有行人图方便而强行穿越道路的情况，为避免行人和机动车碰撞的事故，要求在天桥和地道处的机动车道边侧设人行护栏。但当有公交车在此位置停靠时，就不能加装护栏，需要在路中设置分隔栏杆，栏杆高度要求不宜低于1.10m，以防行人攀越。
5  地下管线
[image: image40.png]FMBIE BHE— QAXEERN EMBDEERE

BKEKE BKEKE  HEKEE HSE SEEHE— HukshE




图5 地下管线全要素图
5.2 缆线通道
5.2.1  随着城市的不断发展及对景观要求不断提升，采用架空形式敷设缆线已经不能适应城市发展要求，因此应建设地下缆线通道使得缆线采用地下敷设形式。
地下缆线通道传统上采电力及通信独立缆线通道形式进行建设，这种形式符合现有电力、通信缆线权属单位不同的现状，但同时存在不能统一集约化利用地下空间的缺点；缆线管廊形式是一种电力、通信缆线通道合二为一的缆线敷设形式，能集约化利用地下空间。地下缆线通道采用何种形式建设，应根据道路管线综合、管位分布及权属单位管理要求等综合确定。
5.2.2  地下缆线通道以能合则合为原则进行建设。
1 在新建道路下缆线通道应采用缆线管廊形式，但在既有道路下建设缆线通道受到道路地下管线分布现状的制约，当道路存在集中缆线通道管位且管位宽度满足地下缆线通道建成后与其他管线、地下建构筑物安全间距时，地下缆线通道应采用缆线管廊形式进行建设。
当道路存在集中缆线通道管位，但局部宽度不满足安全间距时，可通过其他管线局部搬迁后实施缆线管廊。
本条文中缆线管廊与主要管线安全净距取GB50289《城市工程管线综合规划规范》中各类管线与电力、通信通道安全净距的较大值，缆线管廊与其他管线、设施的安全净距同样可根据GB50289《城市工程管线综合规划规范》进行取值。
2 缆线管廊分为组合排管和浅埋沟道两种形式，浅埋沟道形式缆线管廊具有敷设缆线灵活的优点，每隔15~25m左右将设一处可开启盖板或井盖，适合对景观要求不高的园区、绿化带较宽的道路。在街道内采用浅埋沟道形式缆线管廊由于可开启盖板或井盖较多而影响景观，而组合排管式缆线管廊工作井设置间距较大，可达100m以上，且主通道更为紧凑集约，因此在对景观要求较高、地下空间紧张的街道建设缆线管廊时应采用组合排管式。
3 当既有道路存在分散的管位，且任一管位不能满足缆线管廊建设要求时，可根据实际情况可采用电力及通信独立缆线通道的形式建设地下缆线通道。
5.2.3  缆线通道管位的选择应按降低后期维护施工对交通的影响为原则进行选择。
1 地下缆线通道建成后，通道内缆线根据地块电力、通信需要的发展逐步敷设，而不是一次性敷设到位，地下缆线通道管位选择应按照后期敷设缆线时减少对交通、行人影响，同时减少对绿化破化为原则，应按人行道、非机动车道、绿化带、车行道的顺序进行优先选择。
2 人行道设施带内主要布置一些城市家具，不具备通行功能，因此当人行道无行道树窝与地下缆线通道发生冲突时，将地下缆线通道建设在人行道设施带下方，可避免影响交通、行人所需通道。
3 对地下缆线通道覆土深度提出要求，目的是满足其他管线从缆线管廊上方穿越的需求。
5.2.4  
1 地下缆线通道中缆线在转弯、引出时需要设置工作井进行缆线弯曲及敷设作业，直线段井的间距应根据电缆在管道内的允许牵引力和允许侧压力确定，根据目前规范要求管道内径应是电缆外径1.5倍的要求，直线井间距为120米是能够满足电缆敷设要求的。
3 在地块出入口设置工作井及其井盖将影响通行的舒适度。
4 井内通道净宽尺寸是指除去缆线支架长度后的井内操作空间宽度，是对井内作业空间的保证。
5 同第4款。
5.2.7  
2 通信、电缆均采用上下布置，在标高上自然错开，当缆线需要交叉转弯、弯曲引出时可避免电力、通信缆线之间的冲突，并有利于减小工作井的尺寸。通信、电缆均采用左右布置，可避免电力、通信缆线在工作井敷设时避免相互影响冲突。
3 地下缆线通道管位宽度主要受工作井宽度限值，工作井宽度主要由电缆支架长度及井内操作空间宽度组成，共用操作空间能减小工作井的宽度，提高缆线管廊的可实时性。在干、支管廊同一空间在共同维护电力电缆、通信缆线已经有了大量的实践及经验，因此同一工作井内维护电力电缆、通信缆线是可行的。
5 通信缆线相对电力电缆机械强度较低，易受到外力破化，因此可增加耐火槽盒或阻燃子管对通信缆线进行保护。
5.3 排水管线
5.3.1  口径大于2000mm 的排水管渠净高度可允许养护工人或机械进入管渠内检查养护。为此，在不影响用户接管的前提下，其检查井间距可不受表5.3.1规定的限制。城市干道上的大直径直线管段，检查井间距可按养护机械的要求确定。检查井间距大于表5.3.1数据的管段应设置冲洗设施。
5.3.2  排水管道敷设在机动车道下方时，为减少机动车车轮对井盖的碾压，管位应位于机动车道线上或机动车道正中心线位置。

5.3.5  在道路以外的检查井，尤其在绿化带时，为防止地面径流从井盖流入井内，井盖可高出地面，但不应妨碍观瞻。
5.4 给水管线
5.4.1  给水阀门井分为大口径的主干管和小口径配水管。主干管承担重要的输水功能，受其口径影响，井室占用空间较大，设置位置应根据管线综合布置条件确定。小口径配水管口径小，主要服务街区用水需求，原则上不应设于道路下。现状道路下该类型有迁移条件的阀门井应设置于绿化带内。对于部分道路无迁移条件，如无绿化带或绿化带位置与配水管线所在方向距离较远时，可按照5.4.3条要求执行。

5.4.2  小口径流量计井原则不设置于道路下。有迁移条件的流量计井应设置于绿化带内。对于部分道路无迁移条件，如无绿化带或绿化带位置与配水管线所在方向距离较远时，可按照5.4.3条要求执行。

5.4.3  为提高道路下井盖的美观性和行车舒适性，应按照景观要求统一美化或井盖板平整修复。
5.5 燃气管线
5.5.1  分段阀门设置，主要是为便于维修或接新管时切断气源。阀门间距可根据具体情况而定，一般要掌握两个相邻阀门关闭后受它影响而停气的用户不应太多。
5.5.2  阀门井设置在绿化带内，主要为考虑市政路面的美观性和完整性，不至于使市政路面“千疮百孔”，也可避免人员作业时对道路交通影响。随新建、改造、翻修的道路施工而敷设的燃气管道，应当考虑道路对向潜在用气客户（或地块）的接气需求，为便于后期接气宜设置过路支管。

6  综合杆、综合箱
[image: image41.png]PYMEIE BHE—

\-\I
[0 M s
= ﬂl][\ ﬂfm}.
O oy ]
[T M1 I\ uum

HKEDKE

BKsakE

ARFEE

il
(1]

HikEE

i

)

‘HI IT}
] W'T

ENNEEHE

el

MSE sEEHA— HukisthE




图6 综合杆箱全要素图
6.2 综合杆
6.2.4  综合杆照明要求
道路照明设计按上海《道路照明工程建设技术规程》DG/TJ 08-2214执行，符合表6.2.4-1、表6.2.4-2的要求。

表6.2.4-1 城市机动车交通照明标准值

	道路类型
	路面亮度
	眩光限制
	环境比SR

	
	平均亮度
Lav(cd/m2)

维持值
	总均匀度
Uo

最小值
	纵向均匀度
UL

最小值
	阈值增量
TI(%)

最大初始值
	最小值

	主干路
	1.5/2.0
	0.4
	0.7
	10
	0.5

	次干路
	1.0/1.5
	0.4
	0.5
	10
	0.5

	支路
	0.75/1.0
	0.4
	—
	10
	—


注：表中平均亮度给出了下/上限，初始亮度应取上限，节能运行时，可调光至下限运行。
表6.2.4-2 道路交会区交通照明标准值

	级别
	道路类型
	路面平均照度
Eav(l×)维持值
	照度均匀度
UE
	眩光限制

	1
	主干路与主干路交会
	30/50
	0.4
	灯具在驾驶员观看的800和900高度角方向的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm

	2
	主干路与次干路交会
	
	
	

	3
	主干路与支路交会
	
	
	

	4
	次干路与次干路交会
	20/30
	
	

	5
	次干路与支路交会
	
	
	

	6
	支路与支路交会
	15/20
	
	


注：表中的各级道路照明标准选用低档值时，交会区应选取本表中的低档值。
灯具应使用发光二极管（LED）为灯源，机动车道照明功率密度值（LPD）应按上海《道路LED照明应用技术规程》DG/TJ 08-2182要求执行。路口弧形区不可设置箱体和杆件，应在路口第1根综合杆上增加灯具的数量和投射方向，同时满足路口和交会区的照明标准要求。

6.2.7  标志标牌系统要求

1、对比国标《城市道路指路标志设置标准》（DG/TJ08-2269B-2018）、地标《城市道路指路标志设置规程》（DG/TJ08-2269B-2018）中对指路标志数量的规定。
国标《城市道路指路标志设置标准》（DG/TJ08-2269B-2018）8.1.4节规定：
表6.2.7-1 交叉口路径指引标志的设置
	被交道路
主线道路
	主干路
	次干路
	支路

	主干路
	（预）、告、确
	（预）、告、确
	告、确

	次干路
	（预）、告、确
	（预）、告、确
	告、确

	支路
	告、确
	告、确
	告、确


注：1 、“预”为交叉口预告标志；“告”为交叉口告知标志；“确”为确认标志，包括路名牌标志、街道名称标志、地点方向标志等；（）为可根据需要设置的标志；2、如条件限制、可降低路径指引标志的配置要求，但应设置必要的交叉口告知标志
地标《城市道路指路标志设置规程》（DG/TJ 08-2269B-2018）6.1.8节规定：
表6.2.7-2 交叉口指路标志的设置

	    主线路  
被交路
	主干路
	次干路
	支路

	主干路
	（预）、告、确
	（预）、告、（确）
	告、（确）

	次干路
	（预）、告、（确）
	告、（确）
	告、（确）

	支路
	告、（确）
	告、（确）
	告


注：1 、“预”为交叉口预告标志；“告”为交叉口告知标志；“确”为确认标志，当道路名称在交叉口发生变化时应设置；（）为可根据需要设置的标志。2 、如条件受限，可降低路径指引标志的配置要求，但必须设置交叉口的告知标志。

按照做减法的原则，指路标志应按《城市道路指路标志设置规程》（DG/TJ 08-2269B-2018）设置。
对比国标《城市道路指路标志设置标准》（DG/TJ08-2269B-2018）、地标《城市道路指路标志设置规程》（DG/TJ 08-2269B-2018）中对指路标志版面的规定。
[image: image42.png]=] %
S(hE




图6.2.7-1 地标I类牌
[image: image43.png]LAJITE [t 3

BAH D MR
=@ 8wzt




图6.2.7-2 地标II类牌
[image: image44.png]



图6.2.7-3 地标III类牌
国标《城市道路指路标志设置标准》（DG/TJ08-2269B-2018）8.1.4节规定：
表6.2.7-3 交叉口预告、告知标志版面类型的选用
	被交道路
主线道路
	主干路
	次干路
	支路

	交叉口信控条件
	信控
	非信控
	信控
	非信控
	信控
	非信控

	主干路
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅱ、（Ⅲ）
	（Ⅱ）、Ⅲ

	次干路
	（Ⅰ）、Ⅱ
	（Ⅰ）、Ⅱ
	（Ⅰ）、Ⅱ
	（Ⅰ）、Ⅱ
	Ⅱ、（Ⅲ）
	（Ⅱ）、Ⅲ

	支路
	Ⅱ、（Ⅲ）
	（Ⅱ）、Ⅲ
	Ⅱ、（Ⅲ）
	（Ⅱ）、Ⅲ
	（Ⅱ）、Ⅲ
	Ⅲ


注：表中不带括号的类型为优先选择类型；带括号的类型适用于条件限制或特殊需求情况下选择的版面类型。
地标《城市道路指路标志设置规程》6.1.8节规定：
表6.2.7-4 交叉口告知标志版面类型选用
	    被交路

主线路     
	主干路
	次干路
	支路

	主干路
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅰ、（Ⅱ）
	Ⅲ

	次干路
	（Ⅰ）、Ⅱ
	（Ⅰ）、Ⅱ
	Ⅲ

	支路
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ


注：表中不带括号的类型为优先选择类型；带括号的类型适用于条件限制或特殊需求情况下选择的版面类型。

为达到小型化要求，告知标志应选择面积较小的版面类型：
主干路/主干路、主干路/次干路交叉口路段设置I类牌；次干路/主干路、次干路/次干路交叉口路段设置II类牌；其余设置III类牌。
2、旅游标志
[image: image45.png]



图6.2.7-4 旅游标志设置于主杆
6.3 综合箱
6.3.3  设置要求
原有电力箱体的布设规则

1 高压电缆换位箱，距离220kv、110kv超高压电缆工作井直线半径15m以内布设，作用十分重要，一般间隔200至300m布设；
2 电力分支箱，低压电力电缆分路装置，类似于最低一级“拖线板”，满足供电半径和用户需求，减少掘路、过路等重复性、复杂性施工；
3 电力计量箱，低压用户计量装置，装设电力计量表计，根据用户三相、单项计量需求规划内部格局，设置位置尽可能靠近用户，按需设置。
统筹布设方法:
按照服务用户在道路上才可设置箱体的原则，不满足条件的箱体不得设置。
减少预留，原有25％的仓位预留减少为10％。
对销户、不使用或空箱进行拆除。
按照路格、300m单位路段进行布设数量进行限制控制。
新增加电力分支计量箱，整合分支、计量箱体功能，按照道路单侧小于300m不超过1个的要求布设。新机箱体积较老式机箱大，建议根据道路实际情况，在区指挥部“一路一方案”统筹下，选择箱体布设方式。
原有信息设备箱体的布设规则

1、光缆交接箱的作用
光缆交接箱是连接馈线光缆段（又称为用户主干光缆）和配线光缆段的重要配线设施，是光缆接入网在最后一公里实现全业务接入的关键节点，也是保障光缆网络可靠运行的重要环节之一。上海作为人口最多的直辖市，拥有全国最复杂的光缆接入网，该网络从上世纪九十年代至今历经城市变迁，通信技术升级换代和光缆业务需求激增，却始终能从容应对快速增长的用户各类接入需求，最主要的原因是在用户光缆接入网中引入了交接配线制，通过设置光缆交接箱，从而得以实现主干纤芯资源在配线区范围内灵活分配，在设计期限内可及时满足用户的增量需求。
自从2009年上海启动城市光网改造，全面实施光纤到户以来，光缆交接箱又承担了一个重要任务：光分路器的安装点。由于室外光缆交接箱的设置相对寻找室内机房难度低很多，因而在光纤到户的推进过程中得以快速部署，为上海成为“光纤第一城”立下汗马功劳。
2、光缆交接箱的设置原则
光缆交接箱根据交接区划分而设置，一般应设置在交接区内靠近局端一侧。光缆交接区的划分应以自然地理条件为主和所收容的用户数，按照远近期结合，技术经济合理的原则，结合城市规划的居住小区、街坊、主要道路、河流等地理条件划分，也可结合原有交接区或配线光缆的分布和路由走向，根据用户的发展合理划分。交接区范围不宜过大。
统筹布设方法:
1 按照服务用户在道路上才可设置箱体的原则，不满足条件的箱体不得设置。
2 减少预留。
3 对不使用或空箱进行拆除。
4 按照路格、300m单位路段进行布设数量进行限制控制。
长度小于300m的路段，单侧总数不宜超过1个；
长度大于300m小于900m的路段，单侧总数不宜超过3个；
长度大于900m的路段，单侧总数不宜超过4个；
同一路段上单侧的多个通信设备箱间距应不小于100m。

7 城市家具
[image: image46.png]H7KEDKE

RoMERE BHFE— QAREERE

BKEkE  HekEES

N EEHE

MSE SEEHA— HokisthE




图7 城市家具全要素图
7.1 一般规定
7.1.3  中央分隔带是否作为设施带，视道路设计要求而定。
7.2 公交车站亭
7.2.1  公交站亭满足线路指示、遮阳避雨、简易候车休憩、智能电子屏显示的基本功能即可，不应植入太多的功能。
7.2.2  立杆式公交站牌主体结构为立杆，占地小。灯箱式公交站牌为箱体结构，占地大。公交站牌宜选择占地及体积小的立杆式。
7.3 行道树树穴
7.3.3  树穴边框根据树穴大小选择400mm长，或500mm长，以减少切割、模数相匹配为原则。
7.4 井盖装饰
7.4.3  当铺筑人行道现浇成型路面时，应先将盖板放置在井座内并将井盖设施固定在完成位置，路面整体施工，一次铺筑成型。
当铺砌人行道其他材料的路面时，则按如下步骤施工：
1 先用适量砂浆将井座固定，然后铺筑井座周围路面。
2 将盖板放置在井座内，然后在盖板顶面凹陷部位铺筑与周边路面的材料、颜色、花纹等一致的材料，并对缝施工，填充物底部应用水泥砂浆与盖板粘结牢固、不脱落。
7.5 废物箱
7.5.3  为配合上海市垃圾分类的推广和实施，不宜设置过多的公共户外废物箱。

_1625317752.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317756.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317758.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317760.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317762.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317763.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317759.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317757.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317754.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317755.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317753.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317750.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317751.pdf




		图纸和视图

		模型






_1625317749.pdf




		图纸和视图

		模型






