附件2

办理建设工程材料备案需上传资料清单

# 1.营业执照（如建材是分支机构生产的，应同时提供分支机构的营业执照）；

# 2.有效的产品型式检验合格证明（工业许可及强制认证建材产品除外）或6个月内的本市施工现场见证取样检测报告或6个月内本市建设工程质量监督抽检报告；

# 3.产品质量保证书；

# 4.产品使用说明书；

# 5.实行生产许可管理的建材产品，需上传有效期内的 《全国工业产品生产许可证》；

# 6.建筑安全玻璃产品（钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃），需上传《中国国家强制性认证证书》及其年度监督合格通知书或年度认证证书保持通知；

# 7.商品混凝土、预制混凝土构件、砂浆和建筑节能保温系统，需上传符合《上海市建设工程检测管理办法》的企业内部试验室检测能力证书；

# 8.商品混凝土、钢结构构件，需上传有效期内的建筑业企业资质证书；

# 9.商品混凝土、预制混凝土构件，需上传绿色环保建设意见；

# 10.装配式建筑混凝土预制构件，需上传信息化生产管理系统和智能化升级设备的相关证明资料；

# 11.再生建材产品，需上传由第三方确认的再生料在建材产品中使用比例的证明资料；

# 12.使用锅炉（窑炉）生产墙体材料的，需上传使用清洁能源生产墙体材料的相关证明材料；

# 13.进口产品，需上传境外生产企业的营业证明文件、授权委托书（中文译本加盖公章）、海关进出口检验检疫证明。