附件2

建设工程现场检测报告出具时限要求

| 序号 | 检测项目 |  | 项目说明 | 检测完成后 报告出具时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 基桩 | 包括静载、高应变和低应变 | ≤5d |
|  |  | 成孔质量 | --- | ≤5d |
|  |  | 钻孔取芯 | --- | ≤5d |
|  |  | 地下连续墙 | --- | ≤5d |
| 2 | 主体 结构 | 混凝土非破损 | 包括回弹法、综合法和钻芯法 | ≤3d |
|  |  | 砂浆非破损 | --- | ≤2d |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | --- | ≤1d |
|  |  | 楼板厚度 | --- | ≤1d |
|  |  | 钢筋间距 | --- | ≤1d |
|  |  | 钢筋拉拔 | --- | ≤1d |
| 3 | 节能 现场 | 外窗气密性 | --- | ≤3d |
|  |  | 外窗水密性 | --- | ≤3d |
|  |  | 节能构造钻芯 | --- | ≤3d |
|  |  | 保温层拉拔 | --- | ≤1d |
|  |  | 锚栓拉拔 | --- | ≤1d |
|  |  | 面砖拉拔 | --- | ≤1d |
|  |  | 太阳光反射比 | --- | ≤3d |
|  |  | 建筑整体气密性 | --- | ≤3d |
| 4 | 室内环境 |  | --- | ≤5d |
| 5 | 住宅套内质量 |  | --- | ≤5d |
| 6 | 钢结构 |  | 包括超声波检测、磁粉检测、射线检测和渗透检测 | ≤5d |